ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ |  |
| --- | --- |

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την «Προμήθεια Ηλεκτρολογικού Υλικού έτους 2018», Α.Μ. 124/2018

Του ………………………………………………………..……………………………………………………..

με έδρα τ...................................................... Οδός ...................................................... Αριθμ..............

Τ.Κ. .........................Τηλ. .................................Fax........................  email :

Αφού έλαβα  γνώση των όρων της Διακήρυξης της Δημοπρασίας  για την προμήθεια με τίτλο  ……………………………………………………………………………………………………………………… καθώς και των συνθηκών εκτέλεσης αυτής, υποβάλλω την παρούσα προσφορά και δηλώνω ότι αποδέχομαι πλήρως και χωρίς επιφύλαξη όλα αυτά και αναλαμβάνω την εκτέλεση της προμήθειας   με τις  ακόλουθες τιμές επί των τιμών του Τιμολογίου Μελέτης και του Προϋπολογισμού Μελέτης .

| A/A | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ | ΜΟΝ | ΠΟΣΟΤ | ΤΙΜΗ ΜΟΝ | ΣΥΝΟΛΟ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ΟΜΑΔΑ 1: Λαμπτήρες και φωτιστικά εξαρτήματα οδοφωτισμού και κοινοχρήστων χώρων |  |  |  |  |  |
| 1 | Λαμπτήρα LED A67 ,17-20W, 4000K, Ε27, μέγιστου μήκους≤145mm και μέγιστης διαμέτρου≤78mm, με εξαιρετικά υψηλή απόδοση φωτός ≥ 2.500 Lumen, εξαιρετικά μεγάλη διάρκεια ζωής ≥ 15.000 ώρες, ενεργειακής κλάσης Α++, δείκτης χρωματικής απόδοσης CRI(Ra) ≥ 80, LLMS 70% άριστης ποιότητας, από πιστοποιημένο κατασκευαστή όπως περιγράφεται στο Τιμολόγιο Μελέτης. | TEM | 1.215,00 |  |  |
| 2 | Λαμπτήρας ατμών Νατρίου υψηλής πίεσης Ε27, 70 W, περίπου 2.000K, σωληνωτός όπως περιγράφεται στο Τιμολόγιο Μελέτης. | TEM | 60,00 |  |  |
| 3 | Λαμπτήρας ατμών Νατρίου υψηλής πίεσης Ε40, 250 W, >= 32.000 h, >=32.000 lum, περίπου 2.000K, σωληνωτός όπως περιγράφεται στο Τιμολόγιο Μελέτης. | TEM | 1.203,00 |  |  |
| 4 | Λαμπτήρας LED, 9-10W, E27, 220-240V, >= 15.000 h, όπως περιγράφεται στο Τιμολόγιο Μελέτης. | TEM | 1.400,00 |  |  |
| 5 | Λαμπτήρας led, 17-18W, Ε27, 220-240V, >= 25.000h, όπως περιγράφεται στο Τιμολόγιο Μελέτης | TEM | 300,00 |  |  |
| 6 | Λαμπτήρες τύπου HPL 575 Watt, 3.200 K, >= 400 h (τύπου Philips, Osram κλπ) όπως περιγράφεται στο Τιμολόγιο Μελέτης | TEM | 20,00 |  |  |
| 7 | Λαμπτήρες αλογόνου 120 Watt κοντή 78mm, >=2.000 h, >=2.220lum, όπως περιγράφεται στο Τιμολόγιο Μελέτης | TEM | 40,00 |  |  |
| 8 | Λαμπτήρες αλογόνου 400 Watt μακριά 118 mm, R7S, >=2.000 h, >=8.600lum, όπως περιγράφεται στο Τιμολόγιο Μελέτης | TEM | 40,00 |  |  |
| 9 | Εκκινητής 70W-400W για λαμπτήρες HQI και Να, όπως περιγράφεται στο Τιμολόγιο Μελέτης | TEM | 800,00 |  |  |
| 10 | Ντουί E40 πορσελάνης goliath τύπου ΔΕΗ, όπως περιγράφεται στο Τιμολόγιο Μελέτης | TEM | 100,00 |  |  |
| 11 | Τσόκ για λαμπτήρες Nα υψηλής πίεσης 250W, όπως περιγράφεται στο Τιμολόγιο Μελέτης | TEM | 500,00 |  |  |
| 12 | Ασφάλεια τύπου ΔΕΗ 35 Α / Ε-16, όπως περιγράφεται στο Τιμολόγιο Μελέτης | ΤΕΜ | 200,00 |  |  |
| 13 | Ασφάλεια τύπου ΔΕΗ 50 Α / Ε-16, όπως περιγράφεται στο Τιμολόγιο Μελέτης | ΤΕΜ | 100,00 |  |  |
| 14 | Ασφάλεια γυάλινη 5,2x20 6-6,3 A, όπως περιγράφεται στο Τιμολόγιο Μελέτης | ΤΕΜ | 500,00 |  |  |
|  |  | Σύνολο ομάδας 1: |  |  |  |
|  |  | Φ.Π.Α. 24%: |  |  |  |
|  |  | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 1: |  |  |  |
| ΟΜΑΔΑ 2: Λαμπτήρες λοιπών εγκαταστάσεων του Δήμου |  |  |  |  |  |
| 15 | Λαμπτήρας ατμών Νατρίου υψηλής πίεσης Ε40,1000 W, >= 19.000 h, >= 115.000 lum, περίπου 2.000K, σωληνωτός όπως περιγράφεται στο Τιμολόγιο Μελέτης | TEM | 20,00 |  |  |
| 16 | Λαμπτήρας HQI υψηλής απόδοσης 150W,Rx7s-24, 3.000 - 3.200K, με ακίδες, >= 12.000 h, >= 12.000 lum, όπως περιγράφεται στο Τιμολόγιο Μελέτης | TEM | 20,00 |  |  |
| 17 | Λαμπτήρας led GU5,3 , 4-5 W, 12V,ΜR16 >=25.000 h, περίπου 2.700 K όπως περιγράφεται στο Τιμολόγιο Μελέτης. | TEM | 60,00 |  |  |
| 18 | Λαμπτήρας led GU10 , 4-5W ή όπως περιγράφεται στο Τιμολόγιο Μελέτης. | TEM | 60,00 |  |  |
| 19 | Λαμπτήρας led με δυνατότητα ρύθμισης της έντασης φωτισμού, GU10, 4-5W, 230V, >=25.000 h, όπως περιγράφεται στο Τιμολόγιο Μελέτης | TEM | 10,00 |  |  |
| 20 | Λαμπτήρας φθορισμού 0,60m 18W , G13, όπως περιγράφεται στο Τιμολόγιο Μελέτης | TEM | 1.200,00 |  |  |
| 21 | Λαμπτήρας φθορισμού 1,20m 36W , G13, όπως περιγράφεται στο Τιμολόγιο Μελέτης | TEM | 1.100,00 |  |  |
| 22 | Λαμπτήρας φθορισμού 1,50m 58W , G13, όπως περιγράφεται στο Τιμολόγιο Μελέτης | TEM | 500,00 |  |  |
| 23 | Λαμπτήρας φθορισμού PL 26W 2pins, 4.000 - 4.200K, >=1.800 lum, >= 10.000 h, όπως περιγράφεται στο Τιμολόγιο Μελέτης | TEM | 1.200,00 |  |  |
| 24 | Λάμπα φθορισμού T5, 21W χρώμα φωτός 2700 - 3.000K,>= 24.000 h, >= 1.800 lum, όπως περιγράφεται στο Τιμολόγιο Μελέτης | TEM | 40,00 |  |  |
| 25 | Λαμπτήρας led Ε14, 4-6W, >=15.000 h, 220-240V, κερί όπως περιγράφεται στο Τιμολόγιο Μελέτης | TEM | 600,00 |  |  |
| 26 | Λαμπτήρας Halogen 42-53W ισοδύναμης απόδοσης 70W, B22, >= 2.000 h, όπως περιγράφεται στο Τιμολόγιο Μελέτης | ΤΕΜ | 150,00 |  |  |
| 27 | Λαμπτήρας καθρέπτου R63 led 6W - 8W, όπως περιγράφεται στο Τιμολόγιο Μελέτης | ΤΕΜ | 150,00 |  |  |
|  |  | Σύνολο ομάδας 2: |  |  |  |
|  |  | Φ.Π.Α. 24%: |  |  |  |
|  |  | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 2: |  |  |  |
| ΟΜΑΔΑ 3: Ηλεκτρολογικός εξοπλισμός |  |  |  |  |  |
| ΕΚΚΙΝΗΤΕΣ |  |  |  |  |  |
| 28 | Εκκινητής starter 4-22W , όπως περιγράφεται στο Τιμολόγιο Μελέτης | TEM | 700,00 |  |  |
| 29 | Εκκινητής starter 4-65W, όπως περιγράφεται στο Τιμολόγιο Μελέτης | TEM | 700,00 |  |  |
| 30 | Εκκινητής 1000W για λαμπτήρες HQI και ΝA, όπως περιγράφεται στο Τιμολόγιο Μελέτης | TEM | 50,00 |  |  |
| ΚΑΛΥΜΑΤΑ ΦΩΤΙΣΙΤΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ |  |  |  |  |  |
| 31 | Μπάλα φωτιστικού, διαμέτρου Φ40 cm, από ακρυλικό, γαλακτόχρωμη, όπως περιγράφεται στο Τιμολόγιο Μελέτης. | TEM | 60,00 |  |  |
| 32 | Μπάλα φωτιστικού, διαμέτρου Φ 25,00 cm, από ακρυλικό,γαλακτόχρωμη, όπως περιγράφεται στο Τιμολόγιο Μελέτης. | TEM | 20,00 |  |  |
| ΦΙΣΑΚΙΑ/ ΑΚΡOΔΕΚΤΕΣ |  |  |  |  |  |
| 33 | Φισάκια δικτύου RJ 45, 8P 8C, γραμμή 4Z, όπως περιγράφεται στο Τιμολόγιο Μελέτης | ΤΕΜ | 300,00 |  |  |
| 34 | Πριζάκια δικτίου RJ 11, 6P 4C, όπως περιγράφεται στο Τιμολόγιο Μελέτης | ΤΕΜ | 300,00 |  |  |
| 35 | Ακροδέκτης με μόνωση (κως) αρσενικό, κίτρινο, για καλώδιο 2,5 - 6 mm2, σε συσκευασία των 100 τεμαχίων και μετά από προκόμιση δειγματος, όπως περιγράφεται στο Τιμολόγιο Μελέτης | ΤΕΜ | 2,00 |  |  |
| 36 | Ακροδέκτης με μόνωση (κως) θηλυκό κιτρινο, για καλώδιο 2,5 - 6 mm2, σε συσκευασία των 100 τεμαχίων και μετά από προκόμιση δειγματος όπως περιγράφεται στο Τιμολόγιο Μελέτης | ΤΕΜ | 5,00 |  |  |
| 37 | Ακροδέκτης (δίχαλο) με μόνωση (κως) μπλέ, για καλώδιο 1,5 - 2,5 mm2, σε συσκευασία των 100 τεμαχίων και μετά από προκόμιση δειγματος, όπως περιγράφεται στο Τιμολόγιο Μελέτης | ΤΕΜ | 5,00 |  |  |
| 38 | Φις θηλυκά σούκο, όπως περιγράφεται στο Τιμολόγιο Μελέτης | ΤΕΜ | 70,00 |  |  |
| 39 | Φις αρσενικά σούκο, όπως περιγράφεται στο Τιμολόγιο Μελέτης | ΤΕΜ | 20,00 |  |  |
| ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ |  |  |  |  |  |
| 40 | Φυσίγγιο DIAZED 35Α, όπως περιγράφεται στο Τιμολόγιο Μελέτης | ΤΕΜ | 200,00 |  |  |
| 41 | Φυσίγγιο DIAZED 63Α, όπως περιγράφεται στο Τιμολόγιο Μελέτης | ΤΕΜ | 20,00 |  |  |
| 42 | Αυτόματη ασφάλεια 3Χ16Α κίνησης, όπως περιγράφεται στο Τιμολόγιο Μελέτης | ΤΕΜ | 15,00 |  |  |
| 43 | Ασφάλεια τριπλή 3Χ20Α κίνησης, όπως περιγράφεται στο Τιμολόγιο Μελέτης | ΤΕΜ | 20,00 |  |  |
| 44 | Ασφάλεια τριπλή 3Χ25Α κίνησης, όπως περιγράφεται στο Τιμολόγιο Μελέτης | ΤΕΜ | 20,00 |  |  |
| 45 | Ασφάλεια τήξεως φυσίγγιο 100Α τύπου NEOZED όπως περιγράφεται στο Τιμολόγιο Μελέτης | ΤΕΜ | 20,00 |  |  |
| 46 | Βάση φυσίγγιο 100Α τύπου NEOZED όπως περιγράφεται στο Τιμολόγιο Μελέτης | ΤΕΜ | 20,00 |  |  |
| 47 | Πωμα για βαση Ασφάλεια τήξεως φυσίγγιο 80-100Α τύπου NEOZED όπως περιγράφεται στο Τιμολόγιο Μελέτης | ΤΕΜ | 20,00 |  |  |
| 48 | Προστατευτικο καλυμμα για βαση Ασφάλεια τήξεως φυσίγγιο 80-100Α τύπου NEOZED όπως περιγράφεται στο Τιμολόγιο Μελέτης | ΤΕΜ | 20,00 |  |  |
| 49 | Ασφάλεια NEOZED πορσελάνης 25Α, E18, όπως περιγράφεται στο Τιμολόγιο Μελέτης | ΤΕΜ | 40,00 |  |  |
| 50 | Ασφάλεια NEOZED πορσελάνης 35Α, E18, όπως περιγράφεται στο Τιμολόγιο Μελέτης | ΤΕΜ | 40,00 |  |  |
| 51 | Ασφάλεια αυτόματη πίνακα 1x10 A, όπως περιγράφεται στο Τιμολόγιο Μελέτης | ΤΕΜ | 10,00 |  |  |
| 52 | Ασφάλεια αυτόματη πίνακα 1x16 A, όπως περιγράφεται στο Τιμολόγιο Μελέτης | ΤΕΜ | 140,00 |  |  |
| 53 | Ασφάλεια αυτόματη πίνακα 1x32 A, όπως περιγράφεται στο Τιμολόγιο Μελέτης | ΤΕΜ | 40,00 |  |  |
| 54 | Ασφάλεια αυτόματη πίνακα 1x20 A, όπως περιγράφεται στο Τιμολόγιο Μελέτης | ΤΕΜ | 40,00 |  |  |
| 55 | Ασφάλεια αυτόματη πίνακα 1x63 A, όπως περιγράφεται στο Τιμολόγιο Μελέτης | ΤΕΜ | 90,00 |  |  |
| 56 | Ασφαλεια ΝΕΟΖΕD 63Α, όπως περιγράφεται στο Τιμολόγιο Μελέτης | ΤΕΜ | 250,00 |  |  |
| 57 | Φυσίγγιο DIAZED 35Α, όπως περιγράφεται στο Τιμολόγιο Μελέτης | ΤΕΜ | 50,00 |  |  |
| 58 | Ασφάλεια αυτόματη πίνακα 1x63 A,όπως περιγράφεται στο Τιμολόγιο Μελέτης | ΤΕΜ | 80,00 |  |  |
| 59 | Ασφάλεια μαχαιρωτή 100 A NH000, για να τοποθετείται στον ασφαλειοαποζευκτη του άρθρου 100, όπως περιγράφεται στο Τιμολόγιο Μελέτης | ΤΕΜ | 5,00 |  |  |
| ΡΕΛΕ/ ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ/ ΕΠΙΤΗΡΗΤΕΣ |  |  |  |  |  |
| 60 | Ρελέ διαρροής 4x63A/30mA, όπως περιγράφεται στο Τιμολόγιο Μελέτης | ΤΕΜ | 10,00 |  |  |
| 61 | Ρελέ διαφυγής 4Χ40Α/30mA, όπως περιγράφεται στο Τιμολόγιο Μελέτης | ΤΕΜ | 10,00 |  |  |
| 62 | Ρελέ ισχύος 4Χ40 Α, 230V, όπως περιγράφεται στο Τιμολόγιο Μελέτης | ΤΕΜ | 10,00 |  |  |
| 63 | Διακόπτης ράγας 3Χ40Α, όπως περιγράφεται στο Τιμολόγιο Μελέτης | ΤΕΜ | 10,00 |  |  |
| 64 | Διακόπτης ράγας 3Χ80A, όπως περιγράφεται στο Τιμολόγιο Μελέτης | ΤΕΜ | 10,00 |  |  |
| 65 | Διακόπτης ράγας 3Χ100A, όπως περιγράφεται στο Τιμολόγιο Μελέτης | ΤΕΜ | 10,00 |  |  |
| 66 | Χρονοδιακόπτης ράγας με εφεδρία διαστάσεων , όπως περιγράφεται στο Τιμολόγιο Μελέτης | ΤΕΜ | 30,00 |  |  |
| 67 | Διακόπτης ράγας 2Χ40A, όπως περιγράφεται στο Τιμολόγιο Μελέτης | ΤΕΜ | 20,00 |  |  |
| 68 | Διακόπτης ράγας 1Χ40A, όπως περιγράφεται στο Τιμολόγιο Μελέτης | ΤΕΜ | 30,00 |  |  |
| 69 | Ρελέ διαφυγής 2Χ40A, όπως περιγράφεται στο Τιμολόγιο Μελέτης | ΤΕΜ | 10,00 |  |  |
| 70 | Διακόπτης χωνευτός με ροοστάτη 1000W, όπως περιγράφεται στο Τιμολόγιο Μελέτης | ΤΕΜ | 2,00 |  |  |
| 71 | Εξωτερικό μπουτόν κουδουνιού ,επίτοιχο, όπως περιγράφεται στο Τιμολόγιο Μελέτης | ΤΕΜ | 5,00 |  |  |
| 72 | Κουδούνι με μετασχηματιστή, όπως περιγράφεται στο Τιμολόγιο Μελέτης | ΤΕΜ | 2,00 |  |  |
| 73 | Πρίζα σούκο εσωτερικού χώρου με καπάκι, όπως περιγράφεται στο Τιμολόγιο Μελέτης | ΤΕΜ | 20,00 |  |  |
| 74 | Πρίζα σούκο εξωτερικού χώρου με καπάκι, όπως περιγράφεται στο Τιμολόγιο Μελέτης | ΤΕΜ | 30,00 |  |  |
| 75 | Επιτηρητής τάσεως 3Φ κομπλέ με την βαση του, όπως περιγράφεται στο Τιμολόγιο Μελέτης | ΤΕΜ | 2,00 |  |  |
| 76 | Βάση ρελε ραγας για Επιτηρητής τάσεως 3Φ, 8P όπως περιγράφεται στο Τιμολόγιο Μελέτης | ΤΕΜ | 2,00 |  |  |
| 77 | Στεγανό μπουτόν πυρασφάλειας όπως περιγράφεται στο Τιμολόγιο Μελέτης | ΤΕΜ | 1,00 |  |  |
| 78 | Μπουτόν ράγας 20A 0NC 1NO 0CO όπως περιγράφεται στο Τιμολόγιο Μελέτης | ΤΕΜ | 1,00 |  |  |
| 79 | Μπάρα ουδετέρου μονωμένη πίνακος 8X12mm, 10 βιδών, όπως περιγράφεται στο Τιμολόγιο Μελέτης | ΤΕΜ | 15,00 |  |  |
| 80 | Μπάρα γειώσεως μονωμένη πίνακος 8X12mm, 10 βιδών, όπως περιγράφεται στο Τιμολόγιο Μελέτης | ΤΕΜ | 15,00 |  |  |
| 81 | Διακόπτης λυκόφως 2-1000lux (μέρας -νύχτας) όπως περιγράφεται στο Τιμολόγιο Μελέτης | ΤΕΜ | 20,00 |  |  |
| 82 | Ασφαλειοαποζεύκτη (τριπλός διακόπτης με μαχαιρωτή ασφάλεια) , από 3Χ63Α έως 100Α όπως περιγράφεται στο Τιμολόγιο Μελέτης | ΤΕΜ | 1,00 |  |  |
| ΠΙΝΑΚΕΣ / ΠΙΛΛΑΡ |  |  |  |  |  |
| 83 | Πίνακας Ηλεκτρολογικός τριών (3) σειρών, δέκα οκτώ (18) θέσεων ανά σειρά, πλαστικός χωνευτός με πλαστικό πορτάκι εσωτερικού χώρου, όπως περιγράφεται στο Τιμολόγιο Μελέτης | ΤΕΜ | 4,00 |  |  |
| 84 | Πίνακας εξωτερικός στεγανός ΙΡ66,700ΜΜΧ500ΜΜΧ250ΜΜ όπως περιγράφεται στο Τιμολόγιο Μελέτης | ΤΕΜ | 1,00 |  |  |
| 85 | Σετ ράγα και μετώπη για τον πίνακα Α/Α 84 , 4 σειρών Χ 22 θέσεων ανά σειρά όπως περιγράφεται στο Τιμολόγιο Μελέτης | τεμ | 1,00 |  |  |
| 86 | Πίνακας εξωτερικός στεγανός ΙΡ66, 600ΜΜΧ400ΜΜΧ200ΜΜ όπως περιγράφεται στο Τιμολόγιο Μελέτης | ΤΕΜ | 2,00 |  |  |
| 87 | Σετ ράγα και μετώπη για τον πίνακα Α/Α 86 , 3 σειρών Χ 16θέσεων ανά σειρά όπως περιγράφεται στο Τιμολόγιο Μελέτης |  | 2,00 |  |  |
| 88 | Πίνακας Ηλεκτρολογικός τριών (3) σειρών, τριάντα έξι (36) θέσεων,πλαστικός χωνευτός με διαφανές πορτάκι , στεγανός IP 41, όπως περιγράφεται στο Τιμολόγιο Μελέτης | TEM | 2,00 |  |  |
| 89 | Πίνακας Ηλεκτρολογικός δύο (2) σειρών, είκοσι τεσσάρων (24) θέσεων, πλαστικός χωνευτός με διαφανές πορτάκι , στεγανός IP 41, όπως περιγράφεται στο Τιμολόγιο Μελέτης | TEM | 2,00 |  |  |
| 90 | Πίλλαρ 80 Χ 100 Χ 40 , με δύο πόρτες και βάση υπερυψωσης 30 cm περίπου, με ενσωματωμένο μονταρισμένο ηλεκτρικό πίνακα εξωτερικό χώρου στεγανό ΙΡ65 , με μία (1) πρίζα τριφασική και πέντε (5) πρίζες μονοφασικές, όπως περιγράφεται στο Τιμολόγιο Μελέτης | TEM | 2,00 |  |  |
| ΠΡΙΖΕΣ/ ΠΟΛΥΠΡΙΖΑ/ΔΙΑΦΟΡΑ ΗΛ. ΥΛΙΚΑ |  |  |  |  |  |
| 91 | Ταινία μονωτική μαύρη, 19mmΧ20m όπως περιγράφεται στο Τιμολόγιο Μελέτης | ΤΕΜ | 500,00 |  |  |
| 92 | Λαστιχοταινία 19mmX20m όπως περιγράφεται στο Τιμολόγιο Μελέτης | ΤΕΜ | 200,00 |  |  |
| 93 | Κουτί εξωτερικό στεγανό ΙΡ55 βαρέως τύπου 113Χ113Χ58mm, όπως περιγράφεται στο Τιμολόγιο Μελέτης | TEM | 30,00 |  |  |
| 94 | Κουτί εξωτερικό στεγανό ΙΡ55 βαρέως τύπου 150Χ200Χ77mm, όπως περιγράφεται στο Τιμολόγιο Μελέτης | TEM | 5,00 |  |  |
| 95 | Κουτί εξωτερικό στεγανό ΙΡ55 βαρέως τύπου 85Χ85Χ42, όπως περιγράφεται στο Τιμολόγιο Μελέτης | TEM | 5,00 |  |  |
| 96 | Σωλήνας σπιράλ τύπου Κουβίδη, βαρέως τύπου, χρώματος γκρί, Φ40, όπως περιγράφεται στο Τιμολόγιο Μελέτης | ΜΜ | 100,00 |  |  |
| 97 | Σωλήνας σπιράλ τύπου Κουβίδη, βαρέως τύπου, χρώματος γκρί, Φ20, όπως περιγράφεται στο Τιμολόγιο Μελέτης | ΜΜ | 100,00 |  |  |
| 98 | Σωλήνας σπιράλ τύπου Κουβίδη, βαρέως τύπου, χρώματος γκρί, Φ25, όπως περιγράφεται στο Τιμολόγιο Μελέτης | ΜΜ | 130,00 |  |  |
| 99 | Κανάλι με αυτοκόλλητη ταινία, χρώματος λευκού σε τεμάχιο των 2 μέτρων διαστάσεων 25Χ25mm, όπως περιγράφεται στο Τιμολόγιο Μελέτης | TEM | 20,00 |  |  |
| 100 | Κανάλι με αυτοκόλλητη ταινία, χρώματος λευκού με τεμάχιο των 2 μέτρων διαστάσεων 40Χ40mm, όπως περιγράφεται στο Τιμολόγιο Μελέτης | TEM | 20,00 |  |  |
| 101 | Κανάλι δαπέδου, χρώματος γκρι σε τεμάχιο των 2 μέτρων διαστάσεων 75Χ18mm, όπως περιγράφεται στο Τιμολόγιο Μελέτης | TEM | 20,00 |  |  |
| 102 | Μεταλλική σχάρα διέλευσης καλωδίων 60mmΧ100mmΧ0,6mm όπως περιγράφεται στο Τιμολόγιο Μελέτης | Μ.Μ. | 60,00 |  |  |
| 103 | Επιδαπέδιο κανάλι διελευσης 2 αγωγών όπως περιγράφεται στο Τιμολόγιο Μελέτης | Μ.Μ. | 10,00 |  |  |
| 104 | Κλεμμοσειρά 12 θέσεων με ανοικτους ακροδέκτες και βίδες που δεν πέφτουν για 10mm2, όπως περιγράφεται στο Τιμολόγιο Μελέτης | ΤΕΜ | 40,00 |  |  |
| 105 | Κλεμμοσειρά 12 θέσεων με ανοικτους ακροδέκτες και βίδες που δεν πέφτουν για 16mm2, όπως περιγράφεται στο Τιμολόγιο Μελέτης | ΤΕΜ | 10,00 |  |  |
| 106 | Κλεμμοσειρά 12 θέσεων με ανοικτους ακροδέκτες και βίδες που δεν πέφτουν για 2,5mm2, όπως περιγράφεται στο Τιμολόγιο Μελέτης | ΤΕΜ | 60,00 |  |  |
| 107 | Κλεμμοσειρά 12 θέσεων με ανοικτους ακροδέκτες και βίδες που δεν πέφτουν για 6mm2, όπως περιγράφεται στο Τιμολόγιο Μελέτης | ΤΕΜ | 40,00 |  |  |
| 108 | Μπαταρία για φωτιστικό ασφαλείας και UPS 7Αh , τάση 12Volt, όπως περιγράφεται στο Τιμολόγιο Μελέτης | TEM | 15,00 |  |  |
| 109 | Μπαταρία AA τάση 1,5Volt, σε συσκευασια των έξι τεμαχίων όπως περιγράφεται στο Τιμολόγιο Μελέτης | TEM | 20,00 |  |  |
| 110 | Φορτιστής για μπαταρία φωτιστικών ασφαλειας και UPS 12V, 7Αh, όπως περιγράφεται στο Τιμολόγιο Μελέτης | TEM | 1,00 |  |  |
| 111 | Μπαλαντέζα 4 θέσεων και με προέκταση καλωδίου 15μέτρα εξωτερικού χώρου, όπως περιγράφεται στο Τιμολόγιο Μελέτης | ΤΕΜ | 5,00 |  |  |
| 112 | Μπαλαντέζα 4 θέσεων και με προέκταση καλωδίου 25μέτρα εξωτερικού χώρου, όπως περιγράφεται στο Τιμολόγιο Μελέτης | ΤΕΜ | 6,00 |  |  |
| 113 | Πολύπριζα 5 θέσεων με διακόπτη (ON/OFF) και με προέκταση καλωδίου 1,8 - 2 μέτρα εσωτερικού χώρου, με προστασία υπερτασης όπως περιγράφεται στο Τιμολόγιο Μελέτης | ΤΕΜ | 40,00 |  |  |
| 114 | Πολύπριζα 5 θέσεων χωρίς διακόπτη (ON/OFF) και χωρίς προέκταση καλωδίου, όπως περιγράφεται στο Τιμολόγιο Μελέτης | ΤΕΜ | 15,00 |  |  |
| 115 | ΤΑΥ από σούκο 1 σε 3, όπως περιγράφεται στο Τιμολόγιο Μελέτης | ΤΕΜ | 20,00 |  |  |
| 116 | Ενδεικτικά λαμπάκια ράγας κόκκινα LED μονοφασικά , όπως περιγράφεται στο Τιμολόγιο Μελέτης | ΤΕΜ | 10,00 |  |  |
| 117 | Ενδεικτικά λαμπάκια ράγας κόκκινα LED τριφασικά , όπως περιγράφεται στο Τιμολόγιο Μελέτης | ΤΕΜ | 20,00 |  |  |
| 118 | Πρίζα μονοφασική ράγας , 16Α | ΤΕΜ | 10,00 |  |  |
| 119 | Δεματικά πλαστικά μαύρα διαστασεων 360x4,5mm, σε συσκευασία των 100 τεμαχίων όπως περιγράφεται στο Τιμολόγιο Μελέτης | ΣΥΣΚ. | 50,00 |  |  |
| 120 | Δεματικά πλαστικά μαύρα διαστασεων 280Χ3,6mm, σε συσκευασία των 100 τεμαχίων όπως περιγράφεται στο Τιμολόγιο Μελέτης | ΣΥΣΚ. | 50,00 |  |  |
| 121 | Δεματικά πλαστικά μαύρα διαστασεων 203Χ3,6mm, σε συσκευασία των 100 τεμαχίων όπως περιγράφεται στο Τιμολόγιο Μελέτης | ΣΥΣΚ. | 50,00 |  |  |
| 122 | Τσέρκι ανοξείδωτο για στερεώσεις, διαστασεων 19Χ0,5mm, όπως περιγράφεται στο Τιμολόγιο Μελέτης | kg | 30,00 |  |  |
| 123 | Συνδετήρας ανοξείδωτος για ανοξείδωτο τσέρκι διαστάσεων 19Χ0,5mm, όπως περιγράφεται στο Τιμολόγιο Μελέτης | kg | 8,00 |  |  |
| 124 | Ρόκα 10x25 στρογγυλό (σε κουτιά των 100 τεμαχίων), όπως περιγράφεται στο Τιμολόγιο Μελέτης | ΚΟΥΤΙ | 10,00 |  |  |
| 125 | Ρόκα 8x25 στρογγυλό (σε κουτιά των 100 τεμαχίων), όπως περιγράφεται στο Τιμολόγιο Μελέτης | ΚΟΥΤΙ | 10,00 |  |  |
| 126 | Ρόκα 5x20 στρογγυλό (σε κουτιά των 100 τεμαχίων), όπως περιγράφεται στο Τιμολόγιο Μελέτης | ΚΟΥΤΙ | 10,00 |  |  |
| 127 | Ρόκα 6x25 στρογγυλό (σε κουτιά των 100 τεμαχίων), όπως περιγράφεται στο Τιμολόγιο Μελέτης | ΚΟΥΤΙ | 10,00 |  |  |
| 128 | Ρόκα 7x25 στρογγυλό (σε κουτιά των 100 τεμαχίων), όπως περιγράφεται στο Τιμολόγιο Μελέτης | ΚΟΥΤΙ | 10,00 |  |  |
| 129 | Ρόκα 9x25 στρογγυλό (σε κουτιά των 100 τεμαχίων), όπως περιγράφεται στο Τιμολόγιο Μελέτης | ΚΟΥΤΙ | 10,00 |  |  |
| 130 | Ρόκα 12x25 στρογγυλό (σε κουτιά των 100 τεμαχίων), όπως περιγράφεται στο Τιμολόγιο Μελέτης | ΚΟΥΤΙ | 10,00 |  |  |
|  |  | Σύνολο ομάδας 3: |  |  |  |
|  |  | Φ.Π.Α. 24%: |  |  |  |
|  |  | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 3: |  |  |  |
| ΟΜΑΔΑ 4: Φωτιστικά σώματα |  |  |  |  |  |
| 131 | Φωτιστικό σώμα βραχιονας LED ισχύος ≤75W, 4000K όπως περιγράφεται στο Τιμολόγιο Μελέτης | ΤΕΜ | 164,00 |  |  |
| 132 | Φωτιστικό σώμα κορυφης LED ισχύος ≤60W, 3000K, όπως περιγράφεται στο Τιμολόγιο Μελέτης | ΤΕΜ. | 50,00 |  |  |
|  |  | Σύνολο ομάδας 4: |  |  |  |
|  |  | Φ.Π.Α. 24%: |  |  |  |
|  |  | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 4: |  |  |  |
| ΟΜΑΔΑ 5: Ηλεκτρολογικός εξοπλισμός παιδικών σταθμών – αθλητικών χώρων κλπ. |  |  |  |  |  |
| ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ/ ΠΗΝΙΑ |  |  |  |  |  |
| 133 | Μετασχηματιστής HQI 400W , όπως περιγράφεται στο Τιμολόγιο Μελέτης | TEM | 25,00 |  |  |
| ΝΤΟΥΙ |  |  |  |  |  |
| 134 | Ντουί πορσελάνης τύπου G12 , καρφί όπως περιγράφεται στο Τιμολόγιο Μελέτης | TEM | 30,00 |  |  |
| 135 | Ντουί E27 πλαστικό , όπως περιγράφεται στο Τιμολόγιο Μελέτης | TEM | 20,00 |  |  |
| 136 | Ντουί E27 πορσελάνης , όπως περιγράφεται στο Τιμολόγιο Μελέτης | TEM | 50,00 |  |  |
| 137 | Ντουί GU10 με ενσωματωμένο καλώδιο , όπως περιγράφεται στο Τιμολόγιο Μελέτης | TEM | 29,00 |  |  |
| 138 | ΦΩTΙΣΤΙΚΟ XΩNΕΥΤΟ LED PL <25W 4000K Φ20,0-22,5μμ , όπως περιγράφεται στο Τιμολόγιο Μελέτης | TEM | 40,00 |  |  |
| ΚΑΛΩΔΙΑ |  |  |  |  |  |
| 139 | Καλώδιο ΝΥΜ 3x1,5 mm2, όπως περιγράφεται στο Τιμολόγιο Μελέτης | MM | 250,00 |  |  |
| 140 | Καλώδιο ΝΥΥ 3x1,5 mm2, μονόκλωνο, όπως περιγράφεται στο Τιμολόγιο Μελέτης | MM | 300,00 |  |  |
| 141 | Καλώδιο ΝΥΥ 3x2,5 mm2, μονόκλωνο,όπως περιγράφεται στο Τιμολόγιο Μελέτης | MM | 300,00 |  |  |
| 142 | Καλώδιο ΝΥΥ 5x4 mm2, μαύρο μονόκλωνο,όπως περιγράφεται στο Τιμολόγιο Μελέτης | MM | 200,00 |  |  |
| 143 | Εύκαμπτο καλώδιο HO5VV-F 3x1,5 mm2, όπως περιγράφεται στο Τιμολόγιο Μελέτης | MM | 600,00 |  |  |
| 144 | Εύκαμπτο καλώδιο HO5VV-F 2x1,5 mm2, όπως περιγράφεται στο Τιμολόγιο Μελέτης | ΜΜ | 400,00 |  |  |
| 145 | Εύκαμπτο καλώδιο HO5VV-F 3x2,5 mm2, μαύρο, όπως περιγράφεται στο Τιμολόγιο Μελέτης | ΜΜ | 300,00 |  |  |
| 146 | Εύκαμπτο καλώδιο HO5VV-F 3x2,5 mm2, λευκό, όπως περιγράφεται στο Τιμολόγιο Μελέτης | ΜΜ | 400,00 |  |  |
| 147 | Καλώδιο UTP 4 ζευγών κατηγορία 6, όπως περιγράφεται στο Τιμολόγιο Μελέτης | MM | 500,00 |  |  |
| 148 | Καλώδιο τηλεφώνου πλακέ 2 ζευγών επέκτασης ΜΑΥΡΟ, όπως περιγράφεται στο Τιμολόγιο Μελέτης | MM | 200,00 |  |  |
| 149 | Καλώδιο ΝΥΥ 5x2,5 mm2, όπως περιγράφεται στο Τιμολόγιο Μελέτης | MM | 800,00 |  |  |
| 150 | Καλώδιο ΝΥΥ 5x1,5 mm2, όπως περιγράφεται στο Τιμολόγιο Μελέτης | MM | 800,00 |  |  |
| 151 | Καλώδιο μονοπολικό χαλκού - ΔΕΗ 1 Χ 2,5mm2 ,όπως περιγράφεται στο Τιμολόγιο Μελέτης | MM | 300,00 |  |  |
|  |  | Σύνολο ομάδας 5: |  |  |  |
|  |  | Φ.Π.Α. 24%: |  |  |  |
|  |  | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ :5 |  |  |  |
| ΟΜΑΔΑ 6: Φωτιστικά σώματα και λαμπτήρες για τις αθλητικές εγκαταστάσεις - παιδικών σταθμών κλπ |  |  |  |  |  |
| 152 | Προβολέας εξωτερικού χώρου (γηπέδου) 2000W HQI, όπως περιγράφεται στο Τιμολόγιο Μελέτης | ΤΕΜ | 5,00 |  |  |
| 153 | Συστημα εναυσης (γηπέδου) 2000W HQI 8,8A , όπως περιγράφεται στο Τιμολόγιο Μελέτης | ΤΕΜ | 5,00 |  |  |
| 154 | Λάμπα (γηπέδου) 2000W HQI Ε40 , όπως περιγράφεται στο Τιμολόγιο Μελέτης | ΤΕΜ | 5,00 |  |  |
| 155 | Προβολέας εξωτερικού χώρου (γηπέδου) 1000W HQI, όπως περιγράφεται στο Τιμολόγιο Μελέτης | ΤΕΜ | 4,00 |  |  |
| 156 | Λάμπα Προβολέας (γηπέδου) 1000W HQI Ε40, όπως περιγράφεται στο Τιμολόγιο Μελέτης | ΤΕΜ | 4,00 |  |  |
| 157 | Προβολέας εξωτερικού χώρου LED 50W, όπως περιγράφεται στο Τιμολόγιο Μελέτης | ΤΕΜ | 10,00 |  |  |
| 158 | Προβολέας εξωτερικού χώρου LED 20W, με ανιχνευτή κίνησης όπως περιγράφεται στο Τιμολόγιο Μελέτης | ΤΕΜ | 10,00 |  |  |
| 159 | Προβολέας εξωτερικού χώρου LED 130-140W , όπως περιγράφεται στο Τιμολόγιο Μελέτης | ΤΕΜ | 10,00 |  |  |
| 160 | Προβολέας εξωτερικού χώρου LED 80-95W , όπως περιγράφεται στο Τιμολόγιο Μελέτης | ΤΕΜ. | 10,00 |  |  |
| 161 | Φωτιστικό σώμα βραχιονας LED ισχύος ≤75W, 4000K όπως περιγράφεται στο Τιμολόγιο Μελέτης | ΤΕΜ | 20,00 |  |  |
| 162 | Φωτιστικό σώμα LED καμπανα ισχύος ≤205W, ΑΠΟΔΟΣΗΣ ≥ 26.000lm, όπως περιγράφεται στο Τιμολόγιο Μελέτης | ΤΕΜ. | 37,00 |  |  |
| 163 | Λάμπα Σκληράς Υάλου Πράσινη LED Ε27 15W, όπως περιγράφεται στο Τιμολόγιο Μελέτης | TEM | 30,00 |  |  |
| 164 | Λαμπτήρες Αλογόνων 1000 Watt, 230V, GX9.5, όπως περιγράφεται στο Τιμολόγιο Μελέτης | TEM | 20,00 |  |  |
| 165 | Λαμπτήρες αλογόνου 1000 Watt , R7S, >=2.000 h, >= 21.000 lum, 189mm όπως περιγράφεται στο Τιμολόγιο Μελέτης | TEM | 25,00 |  |  |
| 166 | Προβολέας εξωτερικού χώρου LED 50-65W , όπως περιγράφεται στο Τιμολόγιο Μελέτης | ΤΕΜ. | 10,00 |  |  |
| 167 | Λαμπτήρας HQI υψηλής απόδοσης 400W, Ε40, 4.000K-4.500K, >= 15000 h, >= 32000lum, σωληνωτού τύπου, όπως περιγράφεται στο Τιμολόγιο Μελέτης | TEM | 32,00 |  |  |
| 168 | Λαμπτήρας HQI υψηλής απόδοσης 1000W, >=12.000 h, >= 79.000 lum, 4.200K - 4.500Κ, Ε40, όπως περιγράφεται στο Τιμολόγιο Μελέτης | TEM | 15,00 |  |  |
| 169 | Λαμπτήρας HQI υψηλής απόδοσης 2000W, >=9.000 h, >=190.000 lum, από 4.200- 4.500K, Ε40, στα 380-400V, σωληνωτή όπως περιγράφεται στο Τιμολόγιο Μελέτης | TEM | 25,00 |  |  |
|  |  | Σύνολο ομάδας 6: |  |  |  |
|  |  | Φ.Π.Α. 24%: |  |  |  |
|  |  | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 6: |  |  |  |
|  |  | ΣΥΝΟΛΟ ομάδων 1,2,3,4,5,6 : |  |  |  |
|  |  | Φ.Π.Α. 24%: |  |  |  |
|  |  | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: |  |  |  |

Χαλάνδρι,…/.../2018

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

(Υπογραφή - Σφραγίδα)