ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ  ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΤΜΗΜΑ  ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ  ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

- ΜΕΛΕΤΗ    63 /  2021

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΕΣ ΦΩΛΙΕΣ

CPV: 35111500-0

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 4.822,98€ ΜΕ Φ.Π.Α.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

| 1 | Τεχνική Έκθεση |
| --- | --- |
| 2 | Ενδεικτικός Προϋπολογισμός – Τεχνικές Προδιαγραφές |
| 3 | Συγγραφή Υποχρεώσεων |
| 4 | Έντυπο Προσφοράς |

ΙΟΥΝΙΟΣ   2021

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ:  63 / 2021

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΕΣ ΦΩΛΙΕΣ»

CPV : 35111500-0

ΠΡΟΫΠ:  4.822,98€  (με ΦΠΑ 24%)

ΚΑ: 35.6699.13

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ  ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΤΜΗΜΑ  ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ  ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η παρούσα μελέτη αφορά στην προμήθεια υλικών και εξαρτημάτων για πυροσβεστικές φωλιές για τις ανάγκες του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος. Η εν λόγω προμήθεια κρίνεται απαραίτητη στα πλαίσια πολιτικής προστασίας για την άμεση συντήρηση και εύρυθμη λειτουργία των πυροσβεστικών φωλιών πέριξ της Ρεματιάς Χαλανδρίου, ειδικά κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου.

Ο προϋπολογισμός της εν λόγω προμήθειας ανέρχεται στις 4.822,98€ (συμπεριλαμβάνομένου του ΦΠΑ) και θα βαρύνει τον Κ.Α. 35.6699.13 του προϋπολογισμού του Δήμου Ο.Ε. 2021.

Όλα τα προμηθευόμενα είδη θα ακολουθούν τις σχετικές Εθνικές  Τεχνικές Προδιαγραφές καθώς και τα σχετικά Ευρωπαϊκά Πρότυπα.

Η προμήθεια θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/16 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής.

Η ανωτέρω προμήθεια ταξινομείται υπό κωδικό CPV: 35111500-0.

ΧΑΛΑΝΔΡΙ,        17  . 06 .  21

ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ

| Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ | Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ | Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ |
| --- | --- | --- |
| ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΠΑΝΤΩΝΗΣ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΗΜ. μηχανικοσ εμπ | ε. καταποδη ΤΟΠ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΜΠ |

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ:  63 / 2021

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΕΣ ΦΩΛΙΕΣ»

CPV : 35111500-0

ΠΡΟΫΠ:  4.822,98€ (με ΦΠΑ 24%)

ΚΑ: 35.6699.13

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ  ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΤΜΗΜΑ  ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ  ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

| α/α | Περιγραφή | Μονάδα Μέτρησης | Ποσότητα | Τιμή μονάδας | Σύνολο (€) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Πυροσβεστική φωλιά πλήρης (με ανέμη, ακροφύσιο, κρουνό, ταχυσυνδέσμους και σωλήνα 1 3/4'' 20μ 8bar) διαστάσεων 700x630x180mm, κατάλληλη για εξωτερικούς χώρους | τεμ | 25 | 150,00 | 3.750,00 |
| 2 | Σφικτήρας βαρέως τύπου διαμέτρου 44 – 47 m.m. | τεμ | 30 | 1,15 | 34,50 |
| 3 | Σφικτήρας απλού τύπου διαμέτρου 44 – 47 m.m. | τεμ | 30 | 1,00 | 30,00 |
| 4 | Λάστιχα στεγανοποίησης για ρακόρ 1 3/4'' | τεμ | 100 | 0,75 | 75,00 |
|  |  |  |  | ΣΥΝΟΛΟ | 3.889,50 |
|  |  |  |  | ΦΠΑ24% | 933,48 |
|  |  |  |  | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 4.822,98 |

ΧΑΛΑΝΔΡΙ,        17  . 06 .  21

ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ

| Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ | Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ | Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ |
| --- | --- | --- |
| ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΠΑΝΤΩΝΗΣ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΗΜ. μηχανικοσ εμπ | ε. καταποδη ΤΟΠ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΜΠ |

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ:  63 / 2021

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΕΣ ΦΩΛΙΕΣ»

CPV : 35111500-0

ΠΡΟΫΠ:  4.822,98€ (με ΦΠΑ 24%)

ΚΑ: 35.6699.13

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ  ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΤΜΗΜΑ  ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ  ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Άρθρο 1

Αντικείμενο μελέτης

Η παρούσα μελέτη αφορά στην προμήθεια υλικών για πυροσβεστικές φωλιές εξωτερικών χώρων που βρίσκονται στη Ρεματιά Χαλανδρίου.

Άρθρο 2

Ισχύουσες  διατάξεις

Η εκτέλεση της προμήθειας θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις:

# Του  Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016): Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

- Του Ν. 4555/2018 Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»

- Του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010) : Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της      Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης.

- Του Ν. 3861/10 (ΦΕΚ 112 Α/13-7-2010) : Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική     ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο <<Πρόγραμμα  Διαύγεια>> και άλλες διατάξεις.

- Του Ν. 3463/ΦΕΚ 114 Α/8-6-2006 : Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων.

- Της Κοινής Υπουργικής Απόφασης Π1/2380/2012 (ΦΕΚ 3400 Β’/20-12-2012): Ρύθμιση των ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.

Άρθρο 3

Συμβατικά στοιχεία

Τα συμβατικά στοιχεία της μελέτης είναι :

α) Σύμβαση

β) Οικονομική Προσφορά αναδόχου

γ) Ενδεικτικός Προϋπολογισμός – Τεχνικές προδιαγραφές

δ) Συγγραφή Υποχρεώσεων

ε) Τεχνική Έκθεση

Άρθρο 4

Προϋπολογισμός και τρόπος εκτελέσεως της προμήθειας

Ο προϋπολογισμός της εν λόγω προμήθειας ανέρχεται στις 4.822,98€  (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) και θα βαρύνει τον Κ.Α. 35.6699.13 του προϋπολογισμού του Δήμου του Ο.Ε. 2021.

Η εκτέλεση προμήθειας δύναται να πραγματοποιηθεί με απευθείας ανάθεση με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

Άρθρο 5

Εγγυήσεις

Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδώσει τα προμηθευόμενα είδη σε άριστη κατάσταση. Τυχόν ελαττωματικά υλικά που δεν πληρούν τις προδιαγραφές αντικαθίστανται με ευθύνη του προμηθευτή. Εγγύηση συμμετοχής   δεν απαιτείται (σύμφωνα με  το Ν. 4412/16 άρθρο 72). Εγγύηση καλής εκτέλεσης δεν απαιτείται (σύμφωνα με  το Ν. 4412/16 άρθρο 302).

Άρθρο 6

Χρόνος και τόπος παράδοσης

Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει το σύνολο του αντικειμένου της προμήθειας εντός εξήντα (60) ημερών το πολύ, από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, σε χώρο που θα υποδείξει η υπηρεσία. Τα έξοδα μεταφοράς και φορτοεκφόρτωσης των ειδών βαρύνουν τον ανάδοχο.

Άρθρο 7

Ποινικές ρήτρες – Έκπτωση του αναδόχου

Σε περίπτωση εκπρόθεσμης παράδοσης ή απόρριψης των υπό προμήθεια ειδών, θα ισχύουν τα προβλεπόμενα από τις διατάξεις του Ν.4412/16

Άρθρο 8

Φόροι - τέλη - κρατήσεις- πληρωμή

Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους βάσει των κειμένων διατάξεων, φόρους, τέλη και κρατήσεις που προβλέπονται.

Η πληρωμή της αξίας των προμηθευόμενων ειδών θα γίνεται με έκδοση εντάλματος από την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου στο όνομα του αναδόχου, σε βάρος του οικείου κωδικού αριθμού του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους. Η πληρωμή θα γίνεται από την ταμειακή υπηρεσία του Δήμου.

Άρθρο 9

Παραλαβή

Η παραλαβή των προς προμήθεια ειδών θα γίνει από την οικεία επιτροπή παρουσία του αναδόχου.

Άρθρο 10

Προσφορές - Απαιτούμενα δικαιολογητικά

Οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα πρέπει να καταθέσουν Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 ότι συμφωνούν και αποδέχονται πλήρως τους όρους της με Α.Μ. 63/2021 μελέτης, ότι τα είδη που θα προμηθεύσουν συμμορφώνονται με τις τεχνικές προδιαγραφές που αναφέρονται σε αυτή καθώς και ότι τηρούν τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, σύμφωνα με το άρθρο 18, παρ. 2 του Ν. 4412/16.

ΧΑΛΑΝΔΡΙ,        17  . 06 .  21

ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ

| Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ | Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ | Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ |
| --- | --- | --- |
| ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΠΑΝΤΩΝΗΣ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΗΜ. μηχανικοσ εμπ | ε. καταποδη ΤΟΠ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΜΠ |

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ:  63 / 2021

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΕΣ ΦΩΛΙΕΣ»

CPV : 35111500-0

ΠΡΟΫΠ:  4.822,98€ (με ΦΠΑ 24%)

ΚΑ: 35.6699.13

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ  ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΤΜΗΜΑ  ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ  ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Του αναδόχου ή της επιχείρησης ………………………………………………………………………………….. με έδρα τ……………………………………………….. οδός …………………….……………………………………... αριθμ. ………………………, Τ.Κ………………………, Τηλ……………………….., FAX…………………………….

Αφού έλαβα γνώση όλων των τευχών της υπ΄αριθμ. 63/2021 μελέτης με τίτλο «Προμήθεια υλικών για πυροσβεστικές φωλιές» προϋπολογισμού 3.889,50€ πλέον ΦΠΑ καθώς και των συνθηκών εκτέλεσης αυτής, υποβάλλω την παρούσα προσφορά και δηλώνω ότι αποδέχομαι πλήρως και χωρίς επιφύλαξη όλα αυτά και αναλαμβάνω την εκτέλεση της προμήθειας ως εξής:

| α/α | Περιγραφή | Μονάδα Μέτρησης | Ποσότητα | Τιμή μονάδας | Σύνολο (€) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Πυροσβεστική φωλιά πλήρης (με ανέμη, ακροφύσιο, κρουνό, ταχυσυνδέσμους και σωλήνα 1 3/4'' 20μ 8bar) διαστάσεων 700x630x180mm, κατάλληλη για εξωτερικούς χώρους | τεμ | 25 |  |  |
| 2 | Σφικτήρας βαρέως τύπου διαμέτρου 44 – 47 m.m. | τεμ | 30 |  |  |
| 3 | Σφικτήρας απλού τύπου διαμέτρου 44 – 47 m.m. | τεμ | 30 |  |  |
| 4 | Λάστιχα στεγανοποίησης για ρακόρ 1 3/4'' | τεμ | 100 |  |  |
|  |  |  |  | ΣΥΝΟΛΟ |  |
|  |  |  |  | ΦΠΑ24% |  |
|  |  |  |  | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |  |

Χαλάνδρι,             /         /  2021

Ο Προσφέρων

Υπογραφή & σφραγίδα