ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙI – Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Ταχ.δ/ση: Φ. Λίτσα 29 & Αγ. Γεωργίου,
ΤΚ 15234, Χαλάνδρι

Υπηρεσία:
«Συντήρηση και επισκευή κλιματιστικών δημοτικών κτιρίων και σχολικών μονάδων (Α’βάθμιας & Β’βάθμιας)»

Α.Μ.: 104/2025

Προϋπολογισμός:

69.999,00€ (με ΦΠΑ24%)

CPV:  50710000-5

50730000-1

45331220-4

45331221-1

Κ.Α. : 30.6262.11

Συντήρηση και επισκευή

κλιματιστικών

70.6262.03

Συντήρηση & επισκευή

κλιματιστικών των

σχολικών μονάδων

(Α’/βάθμιας & Β’/βάθμιας)

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την υπηρεσία με τίτλο «Συντήρηση και επισκευή κλιματιστικών δημοτικών κτιρίων και σχολικών μονάδων (Α’βάθμιας & Β’βάθμιας» Α.Μ. 104/2025

Του/της…………………………………………………………………………………………………………………...με έδρα .......…………………………………………………………………………………………………………..Οδός………………………………………………….Αριθμ……………Τ.Κ.………………..Τηλ…………………….…..Fax.……………………….Email:………………………………

Αφού έλαβα γνώση των όρων της μελέτης Α.Μ.104/2025 για την υπηρεσία με τίτλο: «Συντήρηση και επισκευή κλιματιστικών δημοτικών κτιρίων και σχολικών μονάδων (Α’βάθμιας & Β’βάθμιας)» καθώς και των συνθηκών εκτέλεσης αυτής, υποβάλλω την παρούσα προσφορά και δηλώνω ότι αποδέχομαι πλήρως και χωρίς επιφύλαξη όλα αυτά και αναλαμβάνω την εκτέλεση της υπηρεσίας με τις ακόλουθες τιμές.

| Α/Α | ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ | ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ Χωρίς ΦΠΑ (€) | ΔΑΠΑΝΗ Χωρίς ΦΠΑ (€) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Α1 | ΟΜΑΔΑ Α1 «Εργασίες συντήρησης των μονάδων και συστημάτων κλιματισμού των δημοτικών κτιρίων» CPV: 50710000-5 50730000-1 Κ.Α.: 30.6262.11 |  |  |  |  |  |
| Α1.1 | Συντήρηση κλιματιστικής μονάδας (εσωτερική και εξωτερική) διαιρούμενου τύπου, (επίτοιχη,οροφής,κασέτα,ντουλάπα), ονομαστικής ψυκτικής απόδοσης έως 50.000btu/h | τεμάχιο | 364 |  |  |  |
| Α1.2 | Συντήρηση εναλλάκτη αέρα-αέρα (HRV ή VAM) | τεμάχιο | 14 |  |  |  |
| Α1.3 | Συντήρηση κλιματιστικού συστήματος (εξωτερική και εσωτερικές μονάδες) πολυδιαρούμενου τύπου (VRV ή VRF), ονομαστικής ψυκτικής απόδοσης έως 150.000btu/h και έως δέκα εσωτερικές μονάδες | τεμάχιο | 8 |  |  |  |
| Α1.4 | Συντήρηση κλιματιστικού συστήματος (εξωτερική και εσωτερικές μονάδες) πολυδιαρούμενου τύπου (VRV ή VRF) ονομαστικής ψυκτικής απόδοσης άνω των 150.000btu/h και έως είκοσι εσωτερικές μονάδες | τεμάχιο | 6 |  |  |  |
| Α1.5 | Συντήρηση «καναλάτης» κλιματιστικής μονάδας (εσωτερική και εξωτερική) | τεμάχιο | 42 |  |  |  |
| Α1.6 | Καθαρισμός μόνο της εσωτερικής μονάδας κλιματιστικού διαιρούμενου τύπου (split unit) ή πολυδιαρούμενου τύπου (VRV ή VRF) | τεμάχιο | 15 |  |  |  |
| Συνολική δαπάνη συντήρησης, ΟΜΑΔΑ Α1, χωρίς Φ.Π.Α. |  |  |  |  |  |  |  |
| Συνολική δαπάνη συντήρησης, ΟΜΑΔΑ Α1, με Φ.Π.Α.24% |  |  |  |  |  |  |  |
| Α2 | ΟΜΑΔΑ Α2 «Εργασίες επισκευής των μονάδων και συστημάτων κλιματισμού των δημοτικών κτιρίων» CPV: 50710000-5 50730000-1 Κ.Α.: 30.6262.11 |  |  |  |  |  |
| Α2.1 | Υπηρεσίες επισκευής των κλιματιστικών των δημοτικών κτιρίων | Εργατοώρα αδειούχου ψυκτικού/ ηλεκτρολόγου | 90 |  |  |  |
| Α2.2 | Προμήθεια ανταλλακτικών για την επισκευή των κλιματιστικών των δημοτικών κτιρίων | Κατ’ αποκοπή | 1 | 3.257,06 | 3.257,06 |  |
| Συνολική δαπάνη επισκευής, ΟΜΑΔΑ Α2, χωρίς Φ.Π.Α. |  |  |  |  |  |  |  |
| Συνολική δαπάνη επισκευής, ΟΜΑΔΑ Α2, με Φ.Π.Α.24% |  |  |  |  |  |  |  |
| Α3 | ΟΜΑΔΑ Α3 «Εργασίες αποξήλωσης, εγκατάστασης των μονάδων και συστημάτων κλιματισμού των δημοτικών κτιρίων» CPV: 45331220-4 45331221-1 Κ.Α.: 30.6262.11 |  |  |  |  |  |
| Α3.1 | Αποξήλωση κλιματιστικού διαιρούμενου τύπου ψυκτικής απόδοσης έως 24.000 btu/h | τεμάχιο | 9 |  |  |  |
| Α3.2 | Εγκατάσταση κλιματιστικού διαιρούμενου τύπου ψυκτικής απόδοσης έως 24.000 btu/h με μήκος ψυκτικών σωληνώσεων-αποχέτευσης-καλωδίου έως 5 μέτρα | τεμάχιο | 8 |  |  |  |
| Α3.3 | Υλοποίηση πρόσθετου δικτύου, ψυκτικών σωληνώσεων-αποχέτευσης-καλωδίου, για την εγκατάσταση κλιματιστικού διαιρούμενου τύπου έως 24.000btu/h ανά τρέχον μέτρο | μέτρο | 63 |  |  |  |
| Συνολική δαπάνη αποξήλωσης, εγκατάστασης, ΟΜΑΔΑ Α3, χωρίς Φ.Π.Α. |  |  |  |  |  |  |  |
| Συνολική δαπάνη αποξήλωσης, εγκατάστασης, ΟΜΑΔΑ Α3, με Φ.Π.Α.24% |  |  |  |  |  |  |  |
| ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΩΝ Α1,Α2,Α3 χωρίς Φ.Π.Α. |  |  |  |  |  |  |  |
| Φ.Π.Α.24% |  |  |  |  |  |  |  |
| ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΩΝ Α1,Α2,Α3 με Φ.Π.Α.24% |  |  |  |  |  |  |  |
| Β1 | ΟΜΑΔΑ Β1 «Εργασίες συντήρησης των μονάδων και συστημάτων κλιματισμού των σχολικών μονάδων» CPV: 50710000-5 50730000-1 Κ.Α. : 70.6262.03 |  |  |  |  |  |
| Β1.1 | Συντήρηση κλιματιστικής μονάδας (εσωτερική και εξωτερική) διαιρούμενου τύπου, (επίτοιχη,οροφής,κασέτα,ντουλάπα), ονομαστικής ψυκτικής απόδοσης έως 55.000btu/h | τεμάχιο | 254 |  |  |  |
| Β1.2 | Καθαρισμός μόνο της εσωτερικής μονάδας κλιματιστικού διαιρούμενου τύπου (split unit) ή πολυδιαρούμενου τύπου (VRV ή VRF) | τεμάχιο | 10 |  |  |  |
| Β1.3 | Συντήρηση κλιματιστικής μονάδας τύπου αεραγωγών ονομαστικής ψυκτικής απόδοσης από 50.000btu/h έως 80.000btu/h | τεμάχιο | 2 |  |  |  |
| Συνολική δαπάνη συντήρησης, ΟΜΑΔΑ Β1, χωρίς Φ.Π.Α. |  |  |  |  |  |  |  |
| Συνολική δαπάνη συντήρησης, ΟΜΑΔΑ Β1, με Φ.Π.Α.24% |  |  |  |  |  |  |  |
| Β2 | ΟΜΑΔΑ Β2 «Εργασίες επισκευής των μονάδων και συστημάτων κλιματισμού των σχολικών μονάδων» CPV: 50710000-5 50730000-1 Κ.Α.: 70.6262.03 |  |  |  |  |  |
| Β2.1 | Υπηρεσίες επισκευής των κλιματιστικών των σχολικών μονάδων | Εργατοώρα αδειούχου ψυκτικού/ ηλεκτρολόγου | 95 |  |  |  |
| Β2.2 | Προμήθεια ανταλλακτικών για την επισκευή των κλιματιστικών των σχολικών μονάδων | Κατ’ αποκοπή | 1 | 4.020,55 | 4.020,55 |  |
| Συνολική δαπάνη επισκευής, ΟΜΑΔΑ Β2, χωρίς Φ.Π.Α. |  |  |  |  |  |  |  |
| Συνολική δαπάνη επισκευής, ΟΜΑΔΑ Β2, με Φ.Π.Α.24% |  |  |  |  |  |  |  |
| Β3 | ΟΜΑΔΑ Β3 «Εργασίες αποξήλωσης, εγκατάστασης των μονάδων και συστημάτων κλιματισμού των σχολικών μονάδων» CPV: 45331220-4 45331221-1 Κ.Α. : 70.6262.03 |  |  |  |  |  |
| Β3.1 | Αποξήλωση κλιματιστικού διαιρούμενου τύπου ψυκτικής απόδοσης έως 24.000 btu/h | τεμάχιο | 7 |  |  |  |
| Β3.2 | Εγκατάσταση κλιματιστικού διαιρούμενου τύπου ψυκτικής απόδοσης έως 24.000 btu/h με μήκος ψυκτικών σωληνώσεων-αποχέτευσης-καλωδίου έως 5 μέτρα | τεμάχιο | 20 |  |  |  |
| Β3.3 | Υλοποίηση πρόσθετου δικτύου, ψυκτικών σωληνώσεων-αποχέτευσης-καλωδίου, για την εγκατάσταση κλιματιστικού διαιρούμενου τύπου έως 24.000btu/h ανά τρέχον μέτρο | μέτρο | 74 |  |  |  |
| Συνολική δαπάνη αποξήλωσης, εγκατάστασης, ΟΜΑΔΑ Β3, χωρίς Φ.Π.Α. |  |  |  |  |  |  |  |
| Συνολική δαπάνη αποξήλωσης, εγκατάστασης, ΟΜΑΔΑ Β3, με Φ.Π.Α. |  |  |  |  |  |  |  |
| ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΩΝ Β1,Β2,Β3 χωρίς Φ.Π.Α. |  |  |  |  |  |  |  |
| Φ.Π.Α.24% |  |  |  |  |  |  |  |
| ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΩΝ Β1,Β2,Β3 με Φ.Π.Α. |  |  |  |  |  |  |  |
| ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΩΝ Α1,Α2,Α3,Β1,Β2,Β3, με Φ.Π.Α. 24% |  |  |  |  |  |  |  |

*Η τιμή μονάδας των άρθρων Α2.2, Β2.2 καθώς και οι αντίστοιχες δαπάνες δεν επιδέχονται έκπτωση.

Άρθρο Α2.2 : Προμήθεια ανταλλακτικών για την επισκευή των κλιματιστικών των δημοτικών κτιρίων

Άρθρο Β2.2 : Προμήθεια ανταλλακτικών για την επισκευή των κλιματιστικών των σχολικών μονάδων

.../.../20..

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ