ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΜΕΛΕΤΗ : «Προμήθεια  ειδών σημαιοστολισμού και φωταγωγήσεων για το έτος 2015»

# ΠΡΟΫΠ.:  73.800.00 € με Φ.Π.Α.

# Α.Μ. :      91 /15

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ   ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

ΦΙΛ. ΛΙΤΣΑ 29 & ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΧΑΛΑΝΔΡΙ – Τ.Κ. 152 34

ΤΗΛ.: 213 2023939

## ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

#### Η παρούσα μελέτη, αφορά στην προμήθεια  ειδών σημαιοστολισμού και φωταγωγήσεων για το έτος 2015, για τις ανάγκες του Δήμου Χαλανδρίου, όπως περιγράφονται στις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης.

Για τη διενέργεια του διαγωνισµού και την εκτέλεση της προµήθειας ισχύουν:

- Η απόφαση µε αριθµό 11389/93 του Υπ. Εσωτερικών «περί εκδόσεως του Ενιαίου Κανονισµού Προµηθειών Ο.Τ.Α.» (ΦΕΚ Β΄ 185/23.3.93)

- Η  απόφαση αρ. 35130/739 (Φ.Ε.Κ. 1291 Β 11-8-2010 αύξηση του ορίου σε  60.000,00 €  για τη διενέργεια  πρόχειρου διαγωνισμού.)

- Ο Ν. 2286/95 «Προµήθειες Δηµόσιου Τοµέα & συναφή θέµατα»

- Ο Ν.3463/06 « Δηµοτικός & Κοινοτικός Κώδικας»

- Ο Ν. 3852/ 2010, «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης Διοίκησης − Πρόγραµµα Καλλικράτης»

- Οι σχετικές σε ισχύ εγκυκλίους που έχουν εκδοθεί κατά καιρούς και αφορούν προµήθειες Ο.Τ.Α., όταν αυτές δεν έρχονται σε αντίθεση µε το Ν. 2286/95

- Ο Ν.3861/2010 Φ.Ε.Κ. 112Α/13-7-2010 : Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις.

- Ο Ν.4013/11 (Φ.Ε.Κ. 204 Α/15-9-2011): Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων & Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου  Δημοσίων  Συμβάσεων.

- Το άρθρο 15 παρ. 6 του Π.Δ. 118/07

- Το άρθρο 157 του Ν. 4281

- Λαμβάνοντας υπ’ όψη το υπ’ αριθμ. πρωτ. 28642 /06-10-2015 έγγραφό μας με το οποίο ζητείται η λήψη απόφασης για την έγκριση διενέργειας δημόσιου διαγωνισμού για την: “ Προμήθεια  ειδών  σημαιοστολισμού και φωταγωγήσεων για το έτος 2015” , και την με αριθμό ____________________________________________________________

απόφαση Δημάρχου με την οποία εγκρίνεται η σκοπιμότητα της ανάθεσης της ανωτέρω προμήθειας με τη διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού.

Η προμήθεια μπορεί να είναι μαζική ή τμηματική χωρίς καμία επιβάρυνση για το Δήμο.

Η παράδοση θα γίνεται σε τόπο και χρόνο που θα υποδεικνύεται από την Υπηρεσία.

Στην τιμή περιλαμβάνονται η προμήθεια, η φορτοεκφόρτωση - μεταφορά σε σημείο που θα υποδείξει  ο Δήμος .

Η προσφορά που θα υποβληθεί κατά την δημοπρασία δεσμεύει τον προμηθευτή μέχρι περαιώσεως της προμήθειας ανεξάρτητα τυχόν ανατιμήσεων.

Όλα τα ενσωματωμένα υλικά θα ακολουθούν τις σχετικές Εθνικές  Τεχνικές Προδιαγραφές καθώς και τα σχετικά Ευρωπαϊκά Πρότυπα.

Η δαπάνη έχει προϋπολογισθεί στο ποσό των 73.800,00€(Ευρώ) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23% και θα βαρύνει τον K.A. 15.6691, του προϋπολογισμού έτους 2015 στον οποίο έχουν εγγραφεί αντίστοιχες πιστώσεις.

Η σύναψη σύμβασης εκτέλεσης προμήθειας θα πραγματοποιηθεί με πρόχειρο διαγωνισμό και με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή σε Ευρώ σύμφωνα με την σε ισχύ νομοθεσία, Υ.Α. 11389/93 του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. περί Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α..

Χαλάνδρι,   06/10/2015

Η Συντάξασα

- Αντωνίου Ελένη

Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε.

|  |  |  | ΜΕΛΕΤΗ : «Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωταγωγήσεων για το έτος 2015» ΠΡΟΫΠ.: 73.800.00 € με Φ.Π.Α. Α.Μ. : 91 /15 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ & ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ΦΙΛ. ΛΙΤΣΑ 29 & ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ΧΑΛΑΝΔΡΙ – Τ.Κ. 152 34 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ |  |  |  |  |  |  |  |
| A/A | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ | ΜΟΝ | ΠΟΣΟΤ | ΤΙΜΗ ΜΟΝ | ΣΥΝΟΛΟ | CPV |  | Κ.Α. |
| 1 | ΦΩΤΙΣΤΙΚΗ ΓΙΡΛΑΝΤΑ LED (Ψείρες) μήκους 10μ με 100 LED 6mm, ΙΡ44, χρώματος θερμό λευκό | τεμ. | 800 | 25,33 € | 20.264,00 € | 31522000-1 |  | 15.6691 |
| 2 | ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ ΦΩΤΕΙΝΑ ΕΠΙΣΤΗΛΑ (ΤΡΙΠΛΟ ΑΣΥΜΕΤΡΟ ΑΣΤΕΡΙ) διαστάσεων 1.20mΧ0.75m χρώματος θερμό λευκό | τεμ. | 135 | 150,00 € | 20.250,00 € |  |  |  |
| 3 | ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ ΦΩΤΕΙΝΑ ΕΠΙΣΤΗΛΑ (ΑΣΤΕΡΙ ΒΗΘΛΕΕΜ), διαστάσεων 1.20mΧ0.90m χρώματος θερμό λευκό | τεμ. | 48 | 80,00 € | 3.840,00 € |  |  |  |
| 4 | ΚΟΥΡΤΙΝΑ ΜΕ ΦΩΤΙΣΤΙΚΗ ΓΙΡΛΑΝΤΑ LED (Ψείρες) διαστάσεων 6,00mX1.50m με 100 LED 6mm, ΙΡ44, χρώματος θερμό λευκό | τεμ. | 23 | 320,00 € | 7.360,00 € |  |  |  |
| 5 | ΦΩΤΟΣΩΛΗΝΑΣ LED μονοκάναλος σε χρώμα θερμό λευκό ιαμέτρου Φ13mm με 36 LED / μέτρο και κατανάλωση 4,4 Watt/m και σημείο τομής ανά μέτρο. ΙΡ 44. | μ.μ. | 500 | 4,00 € | 2.000,00 € |  |  |  |
| 6 | ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΑ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ ΠΛΑΤΕΙΑΣ (ΜΠΑΛΑ) διαστάσεων 3.30m-2.50m | τεμ. | 1 | 5.600,00 € | 5.600,00 € |  |  |  |
| 7 | ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗ ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΙΡΛΑΝΤΑ LED (ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ,) με μεταλλικό πλαίσιο, διαστάσεων 6,00mΧ1.50m | τεμ. | 1 | 686,00 € | 686,00 € |  |  |  |
|  |  |  | ΣΥΝΟΛΟ: |  | 60.000,00 |  |  |  |
|  |  |  | Φ.Π.Α. 23%: |  | 13.800,00 |  |  |  |
|  |  |  | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: |  | 73.800,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ΧΑΛΑΝΔΡΙ, 06 /10 /2015 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΝΟΤΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε.Μ.Π. |  |  |  |
|  | Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ ΕΛΕΝΗ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΗΧ/ΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε. Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ ΑΓΡΟΝΟΜΟΣ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ |  |  |  |  |  |  |  |

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΜΕΛΕΤΗ : «Προμήθεια  ειδών σημαιοστολισμού και φωταγωγήσεων για το έτος 2015»

# ΠΡΟΫΠ.:  73.800.00 € με Φ.Π.Α.

# Α.Μ. :     91/15

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ   ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

ΦΙΛ. ΛΙΤΣΑ 29 & ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΧΑΛΑΝΔΡΙ – Τ.Κ. 152 34

ΤΗΛ.: 213 2023939

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

Οι τιμές αυτού του τιμολογίου αναφέρονται σε μονάδες ολοκληρωμένων προϊόντων  σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης, τη Τεχνική Έκθεση, και τα λοιπά τεύχη της μελέτης. Σ' αυτές περιλαμβάνονται όλες οι απαιτούμενες δαπάνες για τη πλήρη και έγκυρη παράδοση των υλικών που αναφέρονται στην  επικεφαλίδα, μέσα στο χρόνο που ορίζεται από τη μελέτη.

Για κάθε δαπάνη γενικά που δεν κατονομάζεται ρητά, αλλά είναι απαραίτητη για τη πλήρη εκτέλεση της σχετικής προμήθειας δεν μπορεί να θεμελιωθεί καμία αξίωση ή αμφισβήτηση.

Πιο ειδικά στις τιμές του τιμολογίου περιλαμβάνονται οι ακόλουθες δαπάνες.

α. Προμήθειες, μεταφορές ,αποθηκεύσεις, φυλάξεις, επεξεργασίες και προσεγγίσεις όλων ανεξαίρετα των υλικών μαζί με όλες τις απαραίτητες φορτεκφορτώσεις και διακινήσεις, μέχρι την πλήρη τους παράδοση.

β. Η παραλαβή, η μεταφορά επί  τόπου και η επιστροφή, οι άγονες μετακινήσεις, τα απαιτούμενα καύσιμα τα λιπαντικά κλπ.

γ. Οι δαπάνες καθυστέρησης από πρόσθετες εργασίες και συμπληρωματικά μέτρα ασφάλειας παρεμπόδισης της ομαλής κυκλοφορίας των διαφόρων οχημάτων και λοιπών μέσων μετακίνησης του κοινού και της κυκλοφορίας γενικότερα.

δ. Οι δαπάνες για τους εργαστηριακούς ελέγχους των δοκιμών από το εργαστήριο του ΥΠΟΜΕΔΙ (ή όποιο άλλο πιστοποιημένο εργαστήριο, επιλογής του Δήμου Χαλανδρίου) και όπου αυτές απαιτούνται σύμφωνα με τα άρθρα αυτού του τιμολογίου, της συγγραφής υποχρεώσεων και των τεχνικών προδιαγραφών. Οι δαπάνες για τη σήμανση σύμφωνα με τις υποδείξεις της υπηρεσίας καθώς και οι δαπάνες καταμετρήσεων, σύνταξη πρωτοκόλλων, σχεδίων, δακτυλογραφήσεις κλπ.

ε. Το ποσοστό των γενικών εξόδων που περιλαμβάνει γενικά έξοδα και κρατήσεις, φόρους, χαρτόσημα, δασμούς, δικαιώματα, ασφάλιστρα κλπ .καθώς και το όφελος του προμηθευτή.

ΑΡΘΡΟ 1ο Φωτιστική γιρλάντα LED, (ψείρες)

Για τη προμήθεια, μεταφορά και παράδοση, μετά από έλεγχο και έγκριση δείγματος από την Υπηρεσία μας, στις αποθήκες του Δήμου μας, φωτιστικής γιρλάντας LED, τύπου ψείρα, μήκους 10μ., με 100 LED λαμπάκια των 6mm, θερμού φωτισμού, απόλυτα στεγανοποιημένα με σιλικόνη και διάφανο προστατευτικό κάλυμμα, επεκτεινόμενα έως 14 σειρές ανά παροχή, με βιδωτό τερματικό φις απόλυτα στεγανό, με καλώδιο καουτσούκ τύπου HO3RN-F 1x0.5mm2, καλώδιο παροχής 1,5Μ τύπου H05RN-F 2x1mm2 , με φις ΙΡ44 και πρίζα X100.

Το χρώμα του θα είναι πράσινο.

Θα είναι  χαμηλής κατανάλωσης περίπου 9 Watt.,  και ειδικά κατασκευασμένο για εξωτερικό χώρο με IP44

Για λόγους οικονομίας σε περίπτωση επισκευής, θα έχει την  δυνατότητα να χωρίζεται σε δύο 5μετρα μέρη με ειδικό κοννέκτορα ΙΡ44.

Το προϊόν και όλα τα υλικά τους θα είναι εναρμονισμένα και σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα ασφαλείας. Η εταιρία κατασκευής θα είναι πιστοποιημένη με ISO 9001:2008 από αναγνωρισμένο φορέα πιστοποίησης και θα φέρει την ένδειξη CE.

Θα συνοδεύεται από Πιστοποιητικό CE  και Δήλωση Συμμόρφωσης CE και REACH ,RoHS του εισαγωγέα που θα είναι εγγεγραμμένος σε πιστοποιημένο φορέα ανακύκλωσης  ηλεκτρικών αποβλήτων καθώς και όποιο άλλο πιστοποιητικό απαιτείται από του Ελληνικούς και τους Ευρωπαϊκούς κανονισμούς.

Το υλικό θα συνοδεύεται από κοννέκτορα σύνδεσης, για σύνδεση με ηλεκτρική παροχή (1 κονέντορας ανά 5 τμχ. ψείρες).

Τιμή ενός τεμαχίου:  Είκοσι πέντε ευρώ και τριάντα τρία λεπτά (25,33€)

ΑΡΘΡΟ 2ο - 3o Διακοσμητικά επίστηλα

Για τη προμήθεια, μεταφορά και παράδοση, μετά από έλεγχο και έγκριση δείγματος από την Υπηρεσία μας , στις αποθήκες του Δήμου μας, ενός επιστήλου διακοσμητικού του οποίου ο σκελετός του θα είναι κατασκευασμένος από λαμάκι αλουμινίου( 10Χ5mm & 10x20 mm) και τοποθετημένος εντός πλαισίου από στράντζα αλουμινίου 20Χ20mm πάχους 2mm. Θα φέρει ενσωματωμένο σύστημα στήριξης  πιστοποιημένο με CE για αντοχή σε ανεμοπίεση  9-12 Beaufort.

Όλα τα σημεία  συγκόλλησης του αλουμινίου  θα είναι βαμμένα με ειδικό χρώμα αλουμινίου  και οι συνδέσεις θα καταλήγουν σε κυτίο συνδεσμολογίας  ΙΡ55 .

Στον σκελετό αλουμινίου (ανάλογα με το σχέδιο),θα είναι σταθερά προσαρμοσμένος  με ειδικά δεματικά , φωτοσωλήνας LED ,που περιγράφονται παρακάτω (άρθρο 5ο ).

Tα διακοσμητικά   φωτεινά επίστηλα θα είναι πιστοποιημένα  με CE  κατάλληλα  για εξωτερική χρήση με βαθμό προστασίας από σκόνη και νερό  ΙΡ44  και θα συνοδεύονται  από Δήλωση Συμμόρφωσης CE και REACH ,RoHS του κατασκευαστή.

Θα  κατασκευαστούν  σε  εργοστάσιο πιστοποιημένο κατά ISO-9001:2008 για το Σύστημα διαχείρισης ποιότητας στον σχεδιασμό, κατασκευή και εμπορία φωτιστικών ειδών εορταστικού διακόσμου, εσωτερικού και εξωτερικού χώρου ,εγγεγραμμένο σε πιστοποιημένο φορέα ανακύκλωσης  ηλεκτρικών αποβλήτων καθώς και όποιο άλλο πιστοποιητικό απαιτείται από του Ελληνικούς και τους Ευρωπαϊκούς κανονισμούς.

Άρθρο 2ο

To διακοσμητικό   φωτεινό επίστηλο θα είναι διαστάσεων 1.20μ.Χ0,75μ. θα περιλαμβάνει τρία ασύμμετρα αστέρια (όπως φαίνεται στην ενδεικτική εικόνα), θα έχει κατανάλωση περίπου 29 Watt  με  τάση  λειτουργίας 220-240 Volt  και καουτσούκ καλώδιο εξόδου 2 Χ 1 mm κατάλληλο για τοποθέτηση σε εξωτερικό χώρο.

Τιμή ενός τεμαχίου:  Εκατόν πενήντα ευρώ(150,00€)

Άρθρο 3ο

To διακοσμητικό   φωτεινό επίστηλο θα είναι διαστάσεων 1.20μ.Χ0,90μ. αστεριού σχήματος  της βηθλεέμ (όπως φαίνεται στην ενδεικτική εικόνα), θα έχει κατανάλωση περίπου 19 Watt  με  τάση  λειτουργίας 220-240 Volt  και καουτσούκ καλώδιο εξόδου 2 Χ 1 mm κατάλληλο για τοποθέτηση σε εξωτερικό χώρο.

Τιμή ενός τεμαχίου:  Ογδόντα ευρώ (80,00€)

ΑΡΘΡΟ 4ο Κουρτίνα με φωτιστική γιρλάντα led

Για τη προμήθεια, μεταφορά και παράδοση, μετά από έλεγχο και έγκριση δείγματος από την Υπηρεσία μας , στις αποθήκες του Δήμου μας, κουρτίνας με λαμπτήρες LED, λευκού θερμού φωτισμού, επεκτεινόμενη, 26 κάθετες σειρές, με 494 λαμπτήρες LED, διαστάσεων 6,00m Χ 1,50m, με πράσινο καλώδιο καουτσούκ εξόδου 2 Χ 1 mm, ,   χαμηλής κατανάλωσης περίπου 64W, με  τάση  λειτουργίας 220-240 Volt, υψηλής αντοχής στην πίεση, για εξωτερικό χώρο με  βαθμό προστασίας από σκόνη και νερό IP44, και θα έχει αντοχή σε ανεμοπίεση  9-12 Beaufort.

Θα φέρει ενσωματωμένο σύστημα στήριξης  από συρματόσχοινο.

Το προϊόν και όλα τα υλικά τους θα είναι εναρμονισμένα και σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα ασφαλείας. Θα συνοδεύονται  από Δήλωση Συμμόρφωσης CE και REACH ,RoHS του κατασκευαστή.

Θα  κατασκευαστούν  σε  εργοστάσιο πιστοποιημένο κατά ISO-9001:2008 για το Σύστημα διαχείρισης ποιότητας στον σχεδιασμό, κατασκευή και εμπορία φωτιστικών ειδών εορταστικού διακόσμου, εσωτερικού και εξωτερικού χώρου ,εγγεγραμμένο σε πιστοποιημένο φορέα ανακύκλωσης  ηλεκτρικών αποβλήτων καθώς και όποιο άλλο πιστοποιητικό απαιτείται από του Ελληνικούς και τους Ευρωπαϊκούς κανονισμούς.

Τιμή ενός τεμαχίου: Τριακόσια είκοσι ευρώ (320,00€)

ΑΡΘΡΟ 5ο Φωτοσωλήνας

Για τη προμήθεια, μεταφορά και παράδοση, μετά από έλεγχο και έγκριση δείγματος από την Υπηρεσία μας , στις αποθήκες του Δήμου μας, φωτοσωλήνα εύκαμπτο, με διαυγή PVC, με λεία επιφάνεια, high quality, μονοκάναλο, , διαμέτρου Φ13mm, με 36LED/μέτρο (υψηλής ποιότητας), που να κόβεται ανά μέτρο, με πολύ έντονο φως, χρώματος λευκό θερμό, διάρκεια ζωής περίπου 100.000 ώρες συνεχούς λειτουργίας.

Θα έχει αντοχή σε πίεση 120 Kg/cm2 περίπου και σε θερμοκρασίες περιβάλλοντος από -20ο C έως +60ο C.

Θα έχει χαμηλή κατανάλωση περίπου 4,4W/m – 230V, εξωτερικού χώρου με IP 44, με χαμηλή εκπομπή θερμότητας και με την παροχή σύνδεσής του. Ο φωτισμός του θα είναι περιμετρικός και όχι μονόπλευρος. Δεν θα σβήνει εξ’ ολοκλήρου αν ένας ή περισσότεροι λαμπτήρες πάψουν να λειτουργούν.

Το φις συνδέσεως του φωτοσωλήνα θα είναι καουτσούκ με καλώδιο τύπου HO5RN-F/2X1 mm2 . Στο ενδιάμεσο του φις  θα υπάρχει σταθεροποιητής, ώστε κατά την λειτουργία του ο φωτοσωλήνας να μην τρεμοσβήνει. Το προϊόν και όλα τα υλικά τους θα είναι εναρμονισμένα και σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα ασφαλείας. Η εταιρία κατασκευής θα είναι πιστοποιημένη με ISO-9001:2008.

Θα συνοδεύεται από Δήλωση Συμμόρφωσης CE και REACH ,RoHS του εισαγωγέα που θα είναι εγγεγραμμένος σε πιστοποιημένο φορέα ανακύκλωσης  ηλεκτρικών αποβλήτων καθώς και όποιο άλλο πιστοποιητικό απαιτείται από Ελληνικούς και Ευρωπαϊκούς κανονισμούς από του Ελληνικούς και τους Ευρωπαϊκούς κανονισμούς.

Τιμή ενός μέτρου:  Τέσσερα Ευρώ(4,00€)

ΑΡΘΡΟ 6ο Τρισδιάστατο διακοσμητικό πλατείας (Μπάλα)

Για τη προμήθεια, μεταφορά και παράδοση, μετά από έλεγχο και έγκριση δείγματος από την Υπηρεσία μας, στις αποθήκες του Δήμου μας μίας τρισδιάστατης μπάλας (όπως φαίνεται στην εικόνα) διαστάσεων 3.30μ.Χ2.50μ, χρώματος θερμού λευκού με κόκκινες λεπτομέρειες.

Ο σκελετός θα είναι κατασκευασμένος από στράντζα αλουμινίου 20Χ20mm πάχους 2mm και λαμάκι αλουμινίου 10Χ5mm και θα φέρει ενσωματωμένο σύστημα στήριξης  επί του εδάφους.

Όλα τα σημεία συγκόλλησης του αλουμινίου είναι βαμμένα με ειδικό χρώμα αλουμινίου.

Στον σκελετό αλουμινίου  εφαρμόζεται σταθερά με ειδικά δεματικά, μη αναφλεγόμενη διακοσμητική μοκέτα, φωτοσωλήνα και φωτιστική γιρλάντα LED .

Όλες οι συνδέσεις καταλήγουν σε κυτίο συνδεσμολογίας ΙΡ55 .Η τάση λειτουργίας είναι  220-240 Volt.  Δεν θα υπάρχουν εκτεθειμένα κουτιά και συνδεσμολογίες και αυτά δεν θα είναι εύκολα προσβάσιμα.

Tα διακοσμητικά  θα είναι πιστοποιημένα  με CE  κατάλληλα  για εξωτερική χρήση με βαθμό προστασίας από σκόνη και νερό  ΙΡ44 και θα συνοδεύονται  από Δήλωση Συμμόρφωσης CE και REACH, RoHS του κατασκευαστή καθώς και όποιο άλλο πιστοποιητικό απαιτείται από Ελληνικούς και Ευρωπαϊκούς κανονισμούς.

Θα  κατασκευαστούν  σε  εργοστάσιο πιστοποιημένο κατά ISO-9001:2008 για το Σύστημα διαχείρισης ποιότητας στον σχεδιασμό, κατασκευή και εμπορία φωτιστικών ειδών εορταστικού διακόσμου, εσωτερικού και εξωτερικού χώρου ,εγγεγραμμένο σε πιστοποιημένο φορέα ανακύκλωσης  ηλεκτρικών αποβλήτων καθώς και όποιο άλλο πιστοποιητικό απαιτείται από του Ελληνικούς και τους Ευρωπαϊκούς κανονισμούς.

Τιμή ενός τεμαχίου: Πέντε χιλιάδες εξακόσια ευρώ (5.600,00€)

ΑΡΘΡΟ 7ο Διακοσμητική φωτεινή γιρλάντα Led (“ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ”)

Για τη προμήθεια, μεταφορά και παράδοση, μετά από έλεγχο και έγκριση δείγματος από την Υπηρεσία μας, στις αποθήκες του Δήμου μας μίας διακοσμητικής  φωτεινής γιρλάντας μήκους 6,00μ. & ύψους  1,50μ.

Ο σκελετός θα είναι κατασκευασμένος από στράντζα αλουμινίου 20Χ20mm πάχους 2mm σε σχήμα παραλληλόγραμο. Θα φέρει ενσωματωμένο σύστημα στήριξης  από συρματόσχοινο.

Όλα τα σημεία  συγκόλλησης του αλουμινίου  θα είναι βαμμένα με ειδικό χρώμα αλουμινίου  . Στον σκελετό αλουμινίου θα είναι σταθερά προσαρμοσμένη  με ειδικά δεματικά Φωτιστική γιρλάντα LED που περιγράφεται παρακάτω.

Θα φέρει την φράση:   ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ

ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ,     όπως φαίνεται.

Η διακοσμητική  φράση θα έχει κατανάλωση περίπου 45Watt  με  τάση  λειτουργίας 220-240 Volt  και καουτσούκ καλώδιο εξόδου 2 Χ 1 mm, κατάλληλο για τοποθέτηση σε εξωτερικό χώρο.

Η διακοσμητική παραστάση  θα είναι πιστοποιημένη  με CE  κατάλληλη  για εξωτερική χρήση με βαθμό προστασίας από σκόνη και νερό  ΙΡ44 και θα συνοδεύεται από Δήλωση Συμόρφωσης CE και REACH ,RoHS του κατασκευαστή.

Θα  κατασκευαστεί σε  εργοστάσιο πιστοποιημένο κατά ISO-9001:2008 για το Σύστημα διαχείρισης ποιότητας στον σχεδιασμό, κατασκευή και εμπορία φωτιστικών ειδών εορταστικού διακόσμου, εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, εγγεγραμμένο σε πιστοποιημένο φορέα ανακύκλωσης  ηλεκτρικών αποβλήτων καθώς και όποιο άλλο πιστοποιητικό απαιτείται από του Ελληνικούς και τους Ευρωπαϊκούς κανονισμούς.

Τιμή ενός τεμαχίου: Εξακόσια ογδόντα έξι ευρώ (686,00€)

ΧΑΛΑΝΔΡΙ,            06 /10 /2015

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΝΟΤΑ

ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε.Μ.Π.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ

ΑΓΡΟΝΟΜΟΣ &

ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

ΕΛΕΝΗ ΑΝΤΩΝΙΟΥ

ΜΗΧ/ΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.

ΜΕΛΕΤΗ : «Προμήθεια  ειδών σημαιοστολισμού και φωταγωγήσεων για το έτος 2015»

# ΠΡΟΫΠ.:  73.800.00 € με Φ.Π.Α.

# Α.Μ. :       91 /15

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ   ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

ΦΙΛ. ΛΙΤΣΑ 29 & ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΧΑΛΑΝΔΡΙ – Τ.Κ. 152 34

ΤΗΛ.: 213 2023939

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Ε.Σ.Υ.)

ΑΡΘΡΟ 1ο (Αντικείµενο της προµήθειας)

Η Ε.Σ.Υ. αφορά στην  προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωταγωγήσεων για το Δήμο Χαλανδρίου προυπ:  73.800,00€ με ΦΠΑ 23% .

ΑΡΘΡΟ 2ο (Ισχύουσες διατάξεις)

Για τη διενέργεια του διαγωνισµού και την εκτέλεση της προµήθειας ισχύουν:

- Η απόφαση µε αριθµό 11389/93 του Υπ. Εσωτερικών «περί εκδόσεως του Ενιαίου Κανονισµού Προµηθειών Ο.Τ.Α.» (ΦΕΚ Β΄ 185/23.3.93)

- Η  απόφαση αρ. 35130/739 (Φ.Ε.Κ. 1291 Β 11-8-2010 αύξηση του ορίου σε  60.000,00 €  για τη διενέργεια  πρόχειρου διαγωνισμού.)

- Ο Ν. 2286/95 «Προµήθειες Δηµόσιου Τοµέα & συναφή θέµατα»

- Ο Ν.3463/06 « Δηµοτικός & Κοινοτικός Κώδικας»

- Ο Ν. 3852/ 2010, «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης Διοίκησης − Πρόγραµµα Καλλικράτης»

- Οι σχετικές σε ισχύ εγκυκλίους που έχουν εκδοθεί κατά καιρούς και αφορούν προµήθειες Ο.Τ.Α., όταν αυτές δεν έρχονται σε αντίθεση µε το Ν. 2286/95

- Ο Ν.3861/2010 Φ.Ε.Κ. 112Α/13-7-2010 : Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών ,διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις.

- Ο Ν.4013/11 (Φ.Ε.Κ. 204 Α/15-9-2011): Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων & Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου  Δημοσίων  Συμβάσεων.

- Το άρθρο 157 του Ν. 4281

- Λαμβάνοντας υπ’ όψη το υπ’ αριθμ. 28642/06-10-2015 πρωτ. έγγραφό μας με το οποίο ζητείται η λήψη απόφασης για την έγκριση διενέργειας δημόσιου διαγωνισμού για την: “ Προμήθεια  ειδών σημαιοστολισμού και φωταγωγήσεων για το έτος 2015” , και την με αρ.___________/2015 απόφαση Δημάρχου με την οποία εγκρίνεται η σκοπιμότητα της ανάθεσης της ανωτέρω προμήθειας με τη διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού.

ΑΡΘΡΟ 3ο (Πληρωµή Αναδόχου)

Η πληρωμή  του αναδόχου θα γίνει εφ’ άπαξ ή τµηµατικά μετά  το τέλος της καλής και εμπρόθεσμης  εκτέλεσης της προμήθειας και την παραλαβή της από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής, µε την προσκόμιση τιµολογίου.

ΑΡΘΡΟ 4ο (Τέλη και Κρατήσεις)

Στην επιµέρους τιµή περιλαµβάνεται η αξία του είδους, το όφελος προµηθευτή και οι νόµιµες κρατήσεις. Ο προµηθευτής βαρύνεται µε τις κάθε φύσεως δαπάνες οι οποίες θα απαιτηθούν.  Όλες οι δαπάνες, φόροι (εκτός ΦΠΑ), τέλη κλπ, βαρύνουν τον προµηθευτή και θα περιληφθούν στην προσφερόµενη τιµή, καµία αµφισβήτηση ή ενδεχόµενη απαίτηση του προµηθευτή, για επιπλέον καταβολή αποζηµίωσης, δεν είναι δυνατόν να προκύψει για τις δαπάνες αυτές. Επίσης ο προµηθευτής βαρύνεται και µε κρατήσεις που ισχύουν κατά την ηµέρα διεξαγωγής του διαγωνισµού.

Ο προμηθευτής θα βαρύνεται με κράτηση ύψους 0,10% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας εκτός Φ.Π.Α. της αρχικής σύμβασης καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης σύμφωνα με τον Ν.4013/11 για τις ανάγκες της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων.

ΑΡΘΡΟ 5ο (Τιµές Τιµολογίου)

Οι τιµές τιµολογίου αφορούν τις κατά µονάδα τιµές προµήθειας για την τέλεια και σύµφωνα µε τους κανόνες καλής εκτέλεσης της προµήθειας όπως περιγράφονται στα οικεία άρθρα. Σε κάθε τιµή περιλαµβάνεται η προµήθεια, η προσκόµιση, οι νόµιµες κρατήσεις και όλη η απαιτούµενη εργασία για την παράδοση τους

ΑΡΘΡΟ 6ο (Έξοδα δημοσίευσης)

Τα έξοδα των εκ του νόμου απαραίτητων δημοσιεύσεων  της διακήρυξης του πρόχειρου  διαγωνισμού  και τυχών επαναληπτικού, βαρύνουν  τον  προμηθευτή.

ΑΡΘΡΟ 7ο

Η προμήθεια του υπό προμήθεια υλικού θα ακολουθεί τις σχετικές Εθνικές Τεχνικές προδιαγραφές καθώς και τα σχετικά τεχνικά Ευρωπαϊκά Πρότυπα.

ΑΡΘΡΟ 8ο : Τεχνικές Προδιαγραφές.

Η προμήθεια θα πρέπει να πληροί τις κάτωθι προδιαγραφές:

- Θα είναι προϊόντα αξιόπιστων και δοκιμασμένων κατασκευαστικών οίκων πιστοποιημένων κατά ISO 9001 και κατασκευασμένα σύμφωνα με τα ισχύοντα ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα.

- Η εταιρία κατασκευής θα είναι πιστοποιημένη με ISO 9001:2008 από αναγνωρισμένο φορέα πιστοποίησης

- Θα είναι σύμφωνα με όλες τις διεθνείς και ελληνικές προδιαγραφές, οδηγίες και απαιτήσεις (VDE, DIN, EN, IEC, ΕΛΟΤ, ΕΕΕΤ, ΔΕΗ. ΟΤΕ κ.λ.π.) σε ότι αυτές αφορούν τα εν λόγω υλικά.

- Θα συνοδεύεται από Πιστοποιητικό CE  και Δήλωση Συμόρφωσης CE και REACH ,RoHS του εισαγωγέα που θα είναι εγγεγραμμένος σε πιστοποιημένο φορέα ανακύκλωσης  ηλεκτρικών αποβλήτων  και όποιο άλλο πιστοποιητικό απαιτείται από τους Ελληνικούς και τους Ευρωπαϊκούς κανονισμούς.

- Θα συνοδεύονται από prospectus και πιστοποιητικά ISO 9001 τα οποία θα έχουν εκδοθεί από τους αρμόδιους φορείς, οργανισμούς ή πιστοποιημένα εργαστήρια σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά και τα διεθνή πρότυπα, τα οποία θα περιλαμβάνονται στις τεχνικές προσφορές.

- Όλα τα υλικά τα οποία χρειάζονται επεξηγήσεις ή οδηγίες θα συνοδεύονται από τα αντίστοιχα εγχειρίδια χρήσης στα ελληνικά.

- Σε όλα τα υλικά επί των τεμαχίων ή της συσκευασίας τους θα αναγράφονται στα ελληνικά ή αγγλικά τα πλήρη στοιχεία του κατασκευαστή ή του προμηθευτή - εισαγωγέα (χώρο κατασκευής, διεύθυνση, τηλέφωνο κ.λ.π.) Επίσης θα παραδίδονται τα επίσημα τεχνικά φυλλάδια (Datasheets) του κατασκευαστή των υλικών στα ελληνικά ή στα αγγλικά.

- Όλα τα υλικά θα φέρουν σήμανση CE.

- Όλα τα υλικά θα πρέπει έχουν εγγύηση καλής λειτουργίας από τον κατασκευαστή.

- Όλα τα υλικά θα πρέπει να είναι απολύτως καινούργια, σύγχρονης και άριστης κατασκευής, γνωστού και αναγνωρισμένου τύπου.

ΧΑΛΑΝΔΡΙ ,       / 09 /2015

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΝΟΤΑ

ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε.Μ.Π.

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

ΕΛΕΝΗ ΑΝΤΩΝΙΟΥ

ΜΗΧ/ΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ

ΑΓΡΟΝΟΜΟΣ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ

ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΜΕΛΕΤΗ : «Προμήθεια  ειδών σημαιοστολισμού και φωταγωγήσεων για το έτος 2015»

# ΠΡΟΫΠ.:  73.800.00 € με Φ.Π.Α.

# Α.Μ. :        /15

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ   ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

ΦΙΛ. ΛΙΤΣΑ 29 & ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΧΑΛΑΝΔΡΙ – Τ.Κ. 152 34

ΤΗΛ.: 213 2023939

## ΓΕΝΙΚΗ  ΣΥΓΓΡΑΦΗ  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Άρθρο 1ο : Αντικείμενο προμήθειας

Η συγγραφή αυτή αφορά στην Προμήθεια  ειδών σημαιοστολισμού και φωταγωγήσεων για το έτος 2015 για το Δήμο Χαλανδρίου προυπ:  73.800,00€ με ΦΠΑ

Άρθρο 2ο : Ισχύουσες διατάξεις

Για τη διενέργεια του διαγωνισµού και την εκτέλεση της προμήθειας ισχύουν:

- Η απόφαση µε αριθμό 11389/93 του Υπ. Εσωτερικών «περί εκδόσεως του Ενιαίου Κανονισμού Προμηθειών Ο.Τ.Α.» (ΦΕΚ Β΄ 185/23.3.93)

- Η  απόφαση αρ. 35130/739 (Φ.Ε.Κ. 1291 Β 11-8-2010 αύξηση του ορίου σε  60.000,00 €  για τη διενέργεια  πρόχειρου διαγωνισμού.)

- Ο Ν. 2286/95 «Προμήθειες Δημόσιου Τοµέα & συναφή θέματα»

- Ο Ν.3463/06 « Δημοτικός & Κοινοτικός Κώδικας»

- Ο Ν. 3852/ 2010, «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραµµα Καλλικράτης»

- Οι σχετικές σε ισχύ εγκυκλίους που έχουν εκδοθεί κατά καιρούς και αφορούν προμήθειες Ο.Τ.Α., όταν αυτές δεν έρχονται σε αντίθεση µε το Ν. 2286/95

- Ο Ν.3861/2010 Φ.Ε.Κ. 112Α/13-7-2010 : Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών ,διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις.

- Ο Ν.4013/11 (Φ.Ε.Κ. 204 Α/15-9-2011): Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων & Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων  Συμβάσεων.

- Το άρθρο 157 του Ν. 4281

- Λαμβάνοντας υπ’ όψη το υπ’ αριθμ. 28642/ 06-10-2015 πρωτ. έγγραφό μας με το οποίο ζητείται η λήψη απόφασης για την έγκριση διενέργειας δημόσιου διαγωνισμού για την: “ Προμήθεια  ειδών σημαιοστολισμού και φωταγωγήσεων για το έτος 2015”, και την με αριθμό __________/2015 απόφαση Δημάρχου με την οποία εγκρίνεται η σκοπιμότητα της  ανάθεσης της ανωτέρω προμήθειας με τη διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού.

Άρθρο 3ο : Συμβατικά στοιχεία

Συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι:

α) Η Διακήρυξη του διαγωνισμού

β) Η  προσφορά του αναδόχου

γ) Η Ειδική Συγγραφή των Υποχρεώσεων

δ) Η Γενική Συγγραφή των Υποχρεώσεων και

ε) Τα τεχνικά στοιχεία (τεχνική περιγραφή της προσφοράς του αναδόχου)

Άρθρο 4ο : Τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας

Η εκτέλεση της προμήθειας αυτής θα πραγματοποιηθεί µε πρόχειρο διαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές µε κριτήριο κατακύρωσης την χαµηλότερη τιµή .

Άρθρο 5ο : Σύµβαση

Ο ανάδοχος της προµήθειας, µετά την έγκριση του αποτελέσµατος σύµφωνα µε το Νόµο, υποχρεούται να προσέλθει σε ορισµένο τόπο και χρόνο, όχι µικρότερο των πέντε (5) ηµερών ούτε µεγαλύτερο των δέκα (10) ηµερών για να υπογράψει τη σύµβαση και καταθέσει την κατά το άρθρο 6 της παρούσας εγγύηση για την καλή εκτέλεση αυτής

Άρθρο 6ο : Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καθορίζεται σε 1% επί της συµβατικής αξίας της προμήθειας προ ΦΠΑ, η οποία παρέχεται µε εγγυητική επιστολή. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης της προμήθειας θα πρέπει να έχει ημερομηνία λήξης δύο μήνες μετά την λήξη της σύμβασης. Τυχόν χρονικές παρατάσεις ισχύος της σύμβασης θα πρέπει να καλύπτονται  και επιστρέφεται στον ανάδοχο μετά την παραλαβή του συνόλου της προμήθειας υλικών, από την αρμόδια επιτροπή.

Άρθρο 7ο : Χρόνος εγγύησης

Ο χρόνος εγγύησης µετρούµενος από της ημερομηνίας της παραλαβής, θα καθοριστεί τουλάχιστον σε δύο (2) έτη.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στον ανάδοχο της προμήθειας μετά την παράδοση του συνόλου της προμήθειας.

Άρθρο 8ο : Ποινικές ρήτρες – Έκπτωση του αναδόχου

Σε περίπτωση εκπρόθεσµης παράδοσης ή απόρριψης των υλικών, θα ισχύουν τα προβλεπόµενα από τα άρθρα 33 και 34 του ΕΚΠΟΤΑ, καθώς και το άρθρο 35 που προβλέπει τις προϋποθέσεις για την έκπτωση του αναδόχου από την προµήθεια.

Άρθρο 9o. : Τρόπος πληρωµής

Η πληρωµή της αξίας κάθε παράδοσης των υλικών θα γίνεται για το 100% της αξίας του εκάστοτε τιµολογίου, αφού υπογραφούν τα σχετικά Πρωτόκολλα Ποσοτικής Παραλαβής από τις αρµόδιες Επιτροπές

Άρθρο 10o : Φόροι, τέλη, κρατήσεις

Όλες οι δαπάνες, φόροι (εκτός του ΦΠΑ που βαρύνει το Δήµο), τέλη, κηρύκεια, έξοδα δηµοσίευσης της διακήρυξης του διαγωνισµού και τυχών επαναληπτικού, βαρύνουν τον προµηθευτή στο σύνολό τους και θα περιληφθούν στην προσφερόµενη από τον προµηθευτή τιµή και καµιά αµφισβήτηση δεν είναι δυνατόν να προκύψει η ενδεχομένη απαίτηση του προμηθευτή για επί πλέον καταβολή αποζημιώσεως σ’ αυτόν για τις παραπάνω δαπάνες

Ο ανάδοχος θα βαρύνεται με κράτηση ύψους 0,10% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας ,εκτός Φ.Π.Α. της αρχικής σύμβασης καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης σύμφωνα με τον Ν.4013/11 για τις ανάγκες της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων.

Άρθρο 11ο : Παραλαβή - Παράδοση

Χρόνος παράδοσης : Ο χρόνος παράδοσης της συνολικής προμήθειας ορίζεται σε ένα (1)  μήνα  από την υπογραφή της σύμβασης.

Η παράδοση των υλικών θα γίνεται τμηματικά  και μέχρι την εξάντληση της προμήθειας σε τόπο και χρόνο που θα υποδεικνύεται από την Υπηρεσία.  Ο χρόνος παράδοσης των παραγγελθέντων υλικών ορίζεται σε μία (1) ημέρα από την ημέρα παραγγελίας των υλικών.

Η παραλαβή των υλικών θα γίνεται από την οικεία επιτροπή παρουσία του προμηθευτή. Εάν κατά την παραλαβή διαπιστωθεί απόκλιση από τις συμβατικές τεχνικές προδιαγραφές η επιτροπή παραλαβής μπορεί να προτείνει την απόρριψη της παραλαµβανόµενης ποσότητας του είδους. Οι ποσότητες των ειδών των άρθρων δύνανται να μειωθούν ή να αυξηθούν ανάλογα µε τις ανάγκες της  Υπηρεσίας, η δε προμήθεια τους θα γίνεται από τον ίδιο προμηθευτή µε τις τιμές που θα έχουν συμφωνηθεί στο διαγωνισμό, πάντα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Αν υπάρχουν αδιάθετες πιστώσεις, δύναται να παραταθεί η σύμβαση μέχρι την εξάντλησή της, κατόπιν των απαιτούμενων αποφάσεων, συλλογικών οργάνων του Δήμου.

ΧΑΛΑΝΔΡΙ,        06 / 10  /2015

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΝΟΤΑ

ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε.Μ.Π.

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

ΕΛΕΝΗ ΑΝΤΩΝΙΟΥ

ΜΗΧ/ΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ

ΑΓΡΟΝΟΜΟΣ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ

ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ