## Ενδ. Προϋπ 2016
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ & ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ
ΦΙΛ. ΛΙΤΣΑ 29 & ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΧΑΛΑΝΔΡΙ – Τ.Κ. 152 34
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
A/A | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ | ΜΟΝ | ΠΟΣΟΤ | ΤΙΜΗ ΜΟΝ | ΣΥΝΟΛΟ | CPV : | Κ.Α.
ΟΜΑΔΑ 1: ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ & ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ | [5 empty] | CPV: 31531000-7 | Κ.Α.:30.6662.25 |  | υλικα για γερανο, δημοτ φωτισμο, παρακα, πλατειες , ΠΧ
1 | Λαμπτήρας ηλεκτρονικής λειτουργίας (οικονομίας), Ε27, από 35 έως 45W, με διάρκεια ζωής >=8.000 ώρες (Μήκος<=200mm X Διάμετρος<=80mm ), από 2.700K έως 3.000Κ (θερμό λευκό), Φωτεινότητα >=2.200lm, όπως περιγράφεται στο Τιμολόγιο Μελέτης. | TEM | 1250 | 6.9 | 8625 |  |  |  | κωνικα,πλατεια, κολωνες δεη κλπ
2 | Λαμπτήρας ατμών Νατρίου υψηλής πίεσης Ε27, 70 W, περίπου 2.000K, σωληνωτός όπως περιγράφεται στο Τιμολόγιο Μελέτης. | TEM | 20 | 7.11 | 142.2
3 | Λαμπτήρας ατμών Νατρίου υψηλής πίεσης Ε40, 250 W, >= 31.000 h, >=32.000 lum, περίπου 2.000K, σωληνωτός όπως περιγράφεται στο Τιμολόγιο Μελέτης. | TEM | 980 | 7.9 | 7742 |  |  |  | κολωνες δεη
4 | Εκκινητής 70W-400W για λαμπτήρες HQI και Να, όπως περιγράφεται στο Τιμολόγιο Μελέτης | TEM | 1000 | 3 | 3000 |  |  |  | κολωνες δεη
5 | Ντουί E40 πορσελάνης goliath τύπου ΔΕΗ, όπως περιγράφεται στο Τιμολόγιο Μελέτης | TEM | 150 | 3 | 450 |  |  |  | κολωνες δεη
6 | Τσόκ για λαμπτήρες Nα υψηλής πίεσης 250W, όπως περιγράφεται στο Τιμολόγιο Μελέτης | TEM | 250 | 12.9 | 3225 |  |  |  | κολωνες δεη
7 | Ασφάλεια τύπου ΔΕΗ 50 Α / Ε-16, όπως περιγράφεται στο Τιμολόγιο Μελέτης | ΤΕΜ | 349 | 0.48 | 167.52 |  |  |  | για ολα τα πιλλαρ
8 | Ασφάλεια γυάλινη 5x20 6-6,3 A, όπως περιγράφεται στο Τιμολόγιο Μελέτης | ΤΕΜ | 500 | 0.3 | 150 |  |  |  | για ολα τα πιλλαρ
|  | Σύνολο ομάδας 1: |  |  | 23501.72
|  | Φ.Π.Α. 24%: |  |  | 5640.4128
|  | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 1: |  |  | 29142.1328
ΟΜΑΔΑ 2: ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΛΟΙΠΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ | [5 empty] | CPV:31531000-7 | Κ.Α.:30.6662.25
9 | Λαμπτήρας ατμών Νατρίου υψηλής πίεσης Ε40,1000 W, >= 19.000 h, >= 128.000 lum, περίπου 2.000K, σωληνωτός όπως περιγράφεται στο Τιμολόγιο Μελέτης | TEM | 13 | 45 | 585
10 | Λαμπτήρας HQI υψηλής απόδοσης 150W,Rx7s, περίπου 3.000K, με ακίδες, >= 12.000 h, >= 12.000 lum, όπως περιγράφεται στο Τιμολόγιο Μελέτης | TEM | 30 | 9 | 270
11 | Λαμπτήρας Halogen GU5,3 , 50W ή ECO 30-35W, 12V,ΜR16 >=2.000 h, περίπου 3.800 K όπως περιγράφεται στο Τιμολόγιο Μελέτης. | TEM | 100 | 1 | 100
12 | Λαμπτήρες αλογόνου (τύπου Philips, Osram κλπ) ECO Ε27, 105 Watt, >=2.000 h, >=1.900lum, όπως περιγράφεται στο Τιμολόγιο Μελέτης | TEM | 30 | 1.5 | 45
13 | Λαμπτήρες ιωδίνης ECO 120 Watt κοντή 78mm, >=2.000 h, >=2.220lum, όπως περιγράφεται στο Τιμολόγιο Μελέτης | TEM | 120 | 3 | 360
14 | Λαμπτήρες ιωδίνης ECO 400 Watt μακριά 118 mm, R7S, >=2.000 h, >=8.600lum, όπως περιγράφεται στο Τιμολόγιο Μελέτης | TEM | 120 | 3 | 360
15 | Λαμπτήρες ιωδίνης 1000 Watt κανονική,1 R7S, >=2.000 h, >= 21.000 lum, όπως περιγράφεται στο Τιμολόγιο Μελέτης | TEM | 15 | 6.9 | 103.5
16 | Λαμπτήρες αλογόνου HPL 575 Watt, 3.200 K, >=14.900 lum, >= 380 h (τύπου Philips, Osram κλπ) όπως περιγράφεται στο Τιμολόγιο Μελέτης | TEM | 15 | 19 | 285
17 | Λαμπτήρες Αλογόνων 1000 Watt, 6995P, >= 24.000 lum, GX9.5, όπως περιγράφεται στο Τιμολόγιο Μελέτης | TEM | 15 | 15 | 225
18 | Λαμπτήρας Halogen , GU10, 50W ή ECO 30-35W, 230V, >=2.000 h, όπως περιγράφεται στο Τιμολόγιο Μελέτης | TEM | 15 | 1.9 | 28.5
19 | Λαμπτήρας φθορισμού 0,60m 18W νέας γενιάς, G13, όπως περιγράφεται στο Τιμολόγιο Μελέτης | TEM | 870 | 1.4 | 1218 |  |  | γραφειων
20 | Λαμπτήρας φθορισμού 1,20m 36W νέας γενιάς, G13, όπως περιγράφεται στο Τιμολόγιο Μελέτης | TEM | 500 | 1.5 | 750
21 | Λαμπτήρας φθορισμού 1,50m 58W νέας γενιάς, G13, όπως περιγράφεται στο Τιμολόγιο Μελέτης | TEM | 100 | 2 | 200
22 | Λαμπτήρας φθορισμού PL 26W 2pins, περίπου 4.000K, >=1.700 lum, >= 9.500 h, | TEM | 300 | 2 | 600
23 | Λάμπα φθορισμού T5, 21W χρώμα φωτός >= 2700K,>= 20.000 h, >= 1.800 lum, όπως περιγράφεται στο Τιμολόγιο Μελέτης | TEM | 20 | 2.1 | 42
24 | Λαμπτήρας ηλεκτρονικής λειτουργίας, 11W, E27, 240V, >= 10.000 h, όπως περιγράφεται στο Τιμολόγιο Μελέτης. | TEM | 200 | 3 | 600
25 | Λαμπτήρας ηλεκτρονικής λειτουργίας, 26W, Ε27, 240V, >= 10.000h, όπως περιγράφεται στο Τιμολόγιο Μελέτης | TEM | 80 | 3 | 240
26 | Λαμπτήρας Ε14, 28-30W ισοδύναμης απόδοσης 40W, >=2.000 h, 230V κερί όπως περιγράφεται στο Τιμολόγιο Μελέτης | TEM | 500 | 2 | 1000 |  |  | νεκρους
27 | Λαμπτήρας Halogen 42-53W ισοδύναμης απόδοσης 60W, B22, >= 2.000 h, όπως περιγράφεται στο Τιμολόγιο Μελέτης | ΤΕΜ | 70 | 2 | 140
28 | Λαμπτήρας καθρέπτου R63 οικονομίας 11W - 13W, όπως περιγράφεται στο Τιμολόγιο Μελέτης | ΤΕΜ | 50 | 5 | 250
29 | Λαμπτήρας G12 150W, όπως περιγράφεται στο Τιμολόγιο Μελέτης | TEM | 50 | 18 | 900 |  |  | προβ Αετοπουλειου
30 | Λάμπα Σκληράς Υάλου Πράσινη Ε27 80W ή ECO 24W, όπως περιγράφεται στο Τιμολόγιο Μελέτης | TEM | 20 | 4 | 80
|  | Σύνολο ομάδας 2: |  |  | 8382
|  | Φ.Π.Α. 24%: |  |  | 2011.68
|  | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 2: |  |  | 10393.68
ΟΜΑΔΑ 3: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ | [5 empty] | CPV: 31681410-0 | Κ.Α.:30.6662.25
ΝΤΟΥΙ
31 | Ντουί πορσελάνης τύπου G12 , όπως περιγράφεται στο Τιμολόγιο Μελέτης | TEM | 20 | 4 | 80
32 | Ντουί E27 πορσελάνης διαιρούμενο, τύπου ΔΕΗ, όπως περιγράφεται στο Τιμολόγιο Μελέτης | TEM | 100 | 1.48 | 148
33 | Ντουί για λαμπτήρες PL τύπου G24 2 pins, 26W με άγκιστρα, όπως περιγράφεται στο Τιμολόγιο Μελέτης | TEM | 50 | 2 | 100
ΤΣΟΚ
34 | Τσόκ για λαμπτήρες φθορισμού PL 26W, όπως περιγράφεται στο Τιμολόγιο Μελέτης | TEM | 80 | 2 | 160
ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ
35 | Μετασχηματιστής HQI 400W , όπως περιγράφεται στο Τιμολόγιο Μελέτης | TEM | 60 | 13 | 780
ΕΚΚΙΝΗΤΕΣ
36 | Εκκινητής starter4*20W, 220-240V απλό 2Λ σε σειρά , όπως περιγράφεται στο Τιμολόγιο Μελέτης | TEM | 500 | 0.3 | 150
37 | Εκκινητής starter 4*65W, όπως περιγράφεται στο Τιμολόγιο Μελέτης, όπως περιγράφεται στο Τιμολόγιο Μελέτης | TEM | 500 | 0.3 | 150
38 | Εκκινητής 400-1000W τύπου SI52 για λαμπτήρες HQI και ΝA, όπως περιγράφεται στο Τιμολόγιο Μελέτης | TEM | 50 | 7 | 350
ΚΑΛΥΜΑΤΑ ΦΩΤΙΣΙΤΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ
39 | Μπάλα φωτιστικού, διαμέτρου Φ40 cm, από πλεξιγκλάς γαλακτόχρωμη, όπως περιγράφεται στο Τιμολόγιο Μελέτης. | TEM | 40 | 13.56 | 542.4
40 | Μπάλα φωτιστικού, διαμέτρου Φ30 cm, από πλεξιγκλάς γαλακτόχρωμη, όπως περιγράφεται στο Τιμολόγιο Μελέτης. | TEM | 10 | 6.41 | 64.1
41 | Σφαιρικό πλαστικό κάλυμμα φωτιστικού σώματος κορυφής Φ 25,00 cm γαλακτόχρωμο όπως περιγράφεται στο Τιμολόγιο Μελέτης. | TEM | 10 | 5.44 | 54.4
42 | Κωνικό κάλυμμα διαφανές από πολυκαρβονικό υλικό όπως περιγράφεται στο Τιμολόγιο Μελέτης. | TEM | 10 | 45 | 450
ΚΑΛΩΔΙΑ
43 | Καλώδιο ΝΥΜ 3x1,5 mm2, όπως περιγράφεται στο Τιμολόγιο Μελέτης | MM | 500 | 0.5 | 250
44 | Καλώδιο ΝΥΥ 3x1,5 mm2, όπως περιγράφεται στο Τιμολόγιο Μελέτης | MM | 500 | 0.64 | 320
45 | Καλώδιο ΝΥΥ 3x2,5 mm2, όπως περιγράφεται στο Τιμολόγιο Μελέτης | MM | 500 | 0.9 | 450
46 | Καλώδιο ΝΥΥ 5x4 mm2, όπως περιγράφεται στο Τιμολόγιο Μελέτης | MM | 500 | 2 | 1000
47 | Εύκαμπτο καλώδιο 3x1,5 mm2 άσπρο, όπως περιγράφεται στο Τιμολόγιο Μελέτης | MM | 1000 | 0.5 | 500
48 | Εύκαμπτο καλώδιο 2x1,5 mm2 μαύρο, όπως περιγράφεται στο Τιμολόγιο Μελέτης | ΜΜ | 500 | 0.6 | 300
49 | Καλώδιο UTP 4 ζευγών κατηγορία 6, όπως περιγράφεται στο Τιμολόγιο Μελέτης | MM | 1000 | 0.4 | 400
50 | Καλώδιο τηλεφώνου πλακέ 2 ζευγών επέκτασης ΜΑΥΡΟ, όπως περιγράφεται στο Τιμολόγιο Μελέτης | MM | 100 | 0.3 | 30
ΦΙΣΑΚΙΑ/ ΑΚΡOΔΕΚΤΕΣ
51 | Φισάκια δικτύου RJ 45, 8P 8C, γραμμή 4Z, όπως περιγράφεται στο Τιμολόγιο Μελέτης | ΤΕΜ | 500 | 0.11 | 55
52 | Φισάκια τηλεφώνου RJ 11, 6P4C, γραμμή 2Ζ, όπως περιγράφεται στο Τιμολόγιο Μελέτης | ΤΕΜ | 500 | 0.06 | 30
53 | Ακροδέκτης με μόνωση (κως) αρσενικό κίτρινο διαστάσεων 0,80Χ0,25 mm σε συσκευασία των 100 τεμαχίων όπως περιγράφεται στο Τιμολόγιο Μελέτης | ΤΕΜ | 2 | 5 | 10
54 | Ακροδέκτης με μόνωση (κως) θυληκό κιτρινο διαστάσεων 0,80Χ0,25 mm σε συσκευασία των 100 τεμαχίων όπως περιγράφεται στο Τιμολόγιο Μελέτης | ΤΕΜ | 5 | 5 | 25
55 | Φισ αρσενικό σούκο, όπως περιγράφεται στο Τιμολόγιο Μελέτης | ΤΕΜ | 100 | 1.1 | 110
ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ
56 | Ασφάλεια τήξεως φυσίγγιο 35Α, όπως περιγράφεται στο Τιμολόγιο Μελέτης | ΤΕΜ | 30 | 0.4 | 12
57 | Ασφάλεια τήξεως φυσίγγιο 63Α, όπως περιγράφεται στο Τιμολόγιο Μελέτης | ΤΕΜ | 30 | 0.6 | 18
58 | Ασφάλεια τήξεως φυσίγγιο πορσελάνης 80Α 22Χ58GL, όπως περιγράφεται στο Τιμολόγιο Μελέτης | ΤΕΜ | 30 | 1.3 | 39
59 | Ασφάλεια τήξεως φυσίγγιο πορσελάνης 100Α 22Χ58GL, όπως περιγράφεται στο Τιμολόγιο Μελέτης | ΤΕΜ | 30 | 1.4 | 42
60 | Ασφάλεια κεραμική φυσίγγιο κυλινδρικό 10Χ38mm, 2Α όπως περιγράφεται στο Τιμολόγιο Μελέτης | ΤΕΜ | 100 | 0.4 | 40
61 | Ασφάλεια NEOZED πορσελάνης 25Α, E18, όπως περιγράφεται στο Τιμολόγιο Μελέτης | ΤΕΜ | 50 | 0.4 | 20
62 | Ασφάλεια NEOZED πορσελάνης 35Α, E18, όπως περιγράφεται στο Τιμολόγιο Μελέτης | ΤΕΜ | 50 | 0.4 | 20
63 | Ασφάλεια αυτόματη πίνακα 1x16 A, ΙK60N 1P, όπως περιγράφεται στο Τιμολόγιο Μελέτης | ΤΕΜ | 30 | 3 | 90
64 | Ασφάλεια αυτόματη πίνακα 1x32 A, ΙK60N 1P, όπως περιγράφεται στο Τιμολόγιο Μελέτης | ΤΕΜ | 50 | 3 | 150
65 | Ασφάλεια αυτόματη πίνακα 1x20 A, ΙK60N 1P, όπως περιγράφεται στο Τιμολόγιο Μελέτης | ΤΕΜ | 50 | 3 | 150
66 | Ασφάλεια αυτόματη πίνακα 1x40 A, ΙK60N 1P, όπως περιγράφεται στο Τιμολόγιο Μελέτης | ΤΕΜ | 40 | 3 | 120
ΡΕΛΕ/ ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ/ ΕΠΙΤΗΡΗΤΕΣ
67 | Ρελέ διαρροής 4x63A/30m, όπως περιγράφεται στο Τιμολόγιο Μελέτης | ΤΕΜ | 10 | 40 | 400
68 | Ρελέ διαφυγής 4Χ40Α/30m, όπως περιγράφεται στο Τιμολόγιο Μελέτης | ΤΕΜ | 10 | 32 | 320
69 | Ρελέ φορτίου 4Χ40 Α, 220V, όπως περιγράφεται στο Τιμολόγιο Μελέτης | ΤΕΜ | 20 | 32 | 640
70 | Διακόπτης ράγας 3Χ40Α, όπως περιγράφεται στο Τιμολόγιο Μελέτης | ΤΕΜ | 10 | 9 | 90
71 | Διακόπτης ράγας 3Χ80A, όπως περιγράφεται στο Τιμολόγιο Μελέτης | ΤΕΜ | 10 | 13 | 130
72 | Διακόπτης χωνευτός μονός εσωτερικού χώρου, όπως περιγράφεται στο Τιμολόγιο Μελέτης | ΤΕΜ | 10 | 1 | 10
73 | Διακόπτης χωνευτός διπλός εσωτερικού χώρου, όπως περιγράφεται στο Τιμολόγιο Μελέτης | ΤΕΜ | 10 | 1.5 | 15
74 | Διακόπτης χωνευτός μονός εξωτερικού χώρου, όπως περιγράφεται στο Τιμολόγιο Μελέτης | ΤΕΜ | 10 | 1.7 | 17
75 | Διακόπτης χωνευτός διπλός εξωτερικού χώρου, όπως περιγράφεται στο Τιμολόγιο Μελέτης | ΤΕΜ | 10 | 2.3 | 23
76 | Πρίζα σούκο εσωτερικού χώρου με καπάκι, όπως περιγράφεται στο Τιμολόγιο Μελέτης | ΤΕΜ | 20 | 1.6 | 32
77 | Πρίζα σούκο εξωτερικού χώρου με καπάκι, όπως περιγράφεται στο Τιμολόγιο Μελέτης | ΤΕΜ | 10 | 1.8 | 18
78 | Θερμοστάτης χώρου αναλογικός τύπου IMIT, όπως περιγράφεται στο Τιμολόγιο Μελέτης | ΤΕΜ | 2 | 15 | 30
79 | Επιτηρητής τάσεως 3Φ κομπλέ με την βαση τους, όπως περιγράφεται στο Τιμολόγιο Μελέτης | ΤΕΜ | 5 | 17 | 85
80 | Επιτηρητής στάθμης νερού 220/240V, όπως περιγράφεται στο Τιμολόγιο Μελέτης | ΤΕΜ | 5 | 15 | 75
ΠΡΙΖΕΣ/ ΠΟΛΥΠΡΙΖΑ/ΔΙΑΦΟΡΑ ΗΛ. ΥΛΙΚΑ
81 | Ταινία μονωτική μαύρη, 19Χ20ΜΜ, όπως περιγράφεται στο Τιμολόγιο Μελέτης | ΤΕΜ | 100 | 0.6 | 60
82 | Κουτί εξωτερικό στεγανό 100Χ100, όπως περιγράφεται στο Τιμολόγιο Μελέτης | TEM | 30 | 4 | 120
83 | Κλεμμοσειρά 12 θέσεων με ανοικτους ακροδέκτες και βίδες που δεν πέφτουν για 10mm2, όπως περιγράφεται στο Τιμολόγιο Μελέτης | ΤΕΜ | 10 | 1.2 | 12
84 | Κλεμμοσειρά 12 θέσεων με ανοικτους ακροδέκτες και βίδες που δεν πέφτουν για 16mm2, όπως περιγράφεται στο Τιμολόγιο Μελέτης | ΤΕΜ | 10 | 1.9 | 19
85 | Κλεμμοσειρά 12 θέσεων με ανοικτους ακροδέκτες και βίδες που δεν πέφτουν για 2,5mm2, όπως περιγράφεται στο Τιμολόγιο Μελέτης | ΤΕΜ | 30 | 0.8 | 24
86 | Μπαταρία για φωτιστικό ασφαλείας 7Αh, τάση 12Volt, όπως περιγράφεται στο Τιμολόγιο Μελέτης | TEM | 6 | 16 | 96
87 | Πολύπριζα 6 θέσεων με διακόπτη (ON/OFF) και με προέκταση καλωδίου 5μέτρα εξωτερικού χώρου, όπως περιγράφεται στο Τιμολόγιο Μελέτης | ΤΕΜ | 5 | 16 | 80
88 | Πολύπριζα 6 θέσεων με διακόπτη (ON/OFF) και με προέκταση καλωδίου 5μέτρα εσωτερικού χώρου, όπως περιγράφεται στο Τιμολόγιο Μελέτης | ΤΕΜ | 20 | 8 | 160
89 | ΤΑΥ από σούκο 1 σε 3, όπως περιγράφεται στο Τιμολόγιο Μελέτης | ΤΕΜ | 10 | 2.8 | 28
90 | Ενδεικτικά λαμπάκια ράγας κόκκινα LED, όπως περιγράφεται στο Τιμολόγιο Μελέτης | ΤΕΜ | 10 | 2.1 | 21
91 | Δεματικά πλαστικά μαύρα διαστασεων 30cmx4,8mm, σε συσκευασία των 100 τεμαχίων όπως περιγράφεται στο Τιμολόγιο Μελέτης | ΣΥΣΚ. | 5 | 2.97 | 14.85
92 | Τσέρκι ανοξείδωτο για στερεώσεις, διαστασεων 19Χ0,5mm, όπως περιγράφεται στο Τιμολόγιο Μελέτης | M.M. | 500 | 1 | 500
93 | Συνδετήρας ανοξείδωτος για ανοξείδωτο τσέρκι διαστάσεων 19Χ0,5mm, όπως περιγράφεται στο Τιμολόγιο Μελέτης | ΤΕΜ. | 1000 | 0.17 | 170
94 | Ρόκα 10x25 στρογγυλό (σε κουτιά των 100 τεμαχίων), όπως περιγράφεται στο Τιμολόγιο Μελέτης | ΚΟΥΤΙ | 10 | 2.85 | 28.5
95 | Ρόκα 8x25 στρογγυλό (σε κουτιά των 100 τεμαχίων), όπως περιγράφεται στο Τιμολόγιο Μελέτης | ΚΟΥΤΙ | 10 | 1.65 | 16.5
|  | Σύνολο ομάδας 3: |  |  | 10444.75
|  | Φ.Π.Α. 24%: |  |  | 2506.74
|  | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 3: |  |  | 12951.49
ΟΜΑΔΑ 4: ΣΤΥΛΟΙ ΦΩΤΙΣΜΟΥ | [5 empty] | CPV: 34928520-9 | Κ.Α.:30.6662.25
96 | Χαλύβδυνος στύλος φωτισμού 3m, πλήρης, όπως περιγράφεται στο Τιμολόγιο Μελέτης | TEM | 10 | 190 | 1900
|  | Σύνολο ομάδας 4: |  |  | 1900
|  | Φ.Π.Α. 24%: |  |  | 456
|  | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 4: |  |  | 2356
ΟΜΑΔΑ 5: ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ | [5 empty] | CPV: 31527200-8 | Κ.Α.:30.6662.25
97 | Φωτιστικό σώμα κωνικό , όπως περιγράφεται στο Τιμολόγιο Μελέτης | ΤΕΜ | 20 | 160 | 3200 |  |  | παρκα
98 | Φωτιστικό σώμα Δημοτικού Φωτισμού 250W Να IP65, όπως περιγράφεται στο Τιμολόγιο Μελέτης | ΤΕΜ | 115 | 120 | 13800 |  |  | για κολωνα
99 | Φωτιστικό σώμα τύπου χελώνα εξωτερικού χώρου από αλουμίνιο, όπως περιγράφεται στο Τιμολόγιο Μελέτης | ΤΕΜ | 30 | 8.5 | 255 |  |  | χελωνες
100 | Φωτιστικό σώμα Δημοτικού Φωτισμού 250W Να IP>=65,αξονικού φωτισμού όπως περιγράφεται στο Τιμολόγιο Μελέτης | ΤΕΜ | 10 | 220 | 2200 |  |  | αξονικος
101 | Φωτιστικό ασφαλείας LED, εσωτερικού χώρου με διδυμους προβολείς όπως περιγράφεται στο Τιμολόγιο Μελέτης | ΤΕΜ | 8 | 60 | 480 |  |  | ΟΝΑ
102 | Φωτιστικά ασφαλείαS LED, εσωτερικού χώρου όπως περιγράφεται στο Τιμολόγιο Μελέτης | ΤΕΜ | 20 | 17.5 | 350 |  |  | ΟΝΑ
|  | Σύνολο ομάδας 5: |  |  | 20285
|  | Φ.Π.Α. 24%: |  |  | 4868.4
|  | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 5: |  |  | 25153.4 |  |  | 79996.7028
ΟΜΑΔΑ 6: ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΑΜΑΞΩΣΤΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΓΗΠΕΔΩΝ | [5 empty] | CPV: 31527200-8 | Κ.Α. 20.6699.08
103 | Λαμπτήρας HQI υψηλής απόδοσης 2000W, >=5.000 h, >=180.000 lum, από 3.500- 4.600K, Ε40, στα 380V, σωληνωτή όπως περιγράφεται στο Τιμολόγιο Μελέτης | TEM | 6 | 100 | 600
104 | Λαμπτήρας HQI υψηλής απόδοσης 1000W, >=11.000 h, >= 84.000 lum, περίπου4.000K, Ε40, όπως περιγράφεται στο Τιμολόγιο Μελέτης | TEM | 4 | 68.5 | 274
105 | Λαμπτήρας HQI υψηλής απόδοσης 400W, Ε40,περίπου 4.000K, >= 20.000 h, >= 35.000 lum, σωληνωτού τύπου, όπως περιγράφεται στο Τιμολόγιο Μελέτης | TEM | 9 | 11 | 99
106 | Προβολέας εξωτερικού χώρου (γηπέδου) 2000W HQI, όπως περιγράφεται στο Τιμολόγιο Μελέτης | ΤΕΜ | 13 | 412.16 | 5358.08
107 | Προβολέας εξωτερικού χώρου (γηπέδου) 1000W HQI, όπως περιγράφεται στο Τιμολόγιο Μελέτης | ΤΕΜ | 4 | 220 | 880
108 | Προβολέας εξωτερικού χώρου (γηπέδου) 400W HQI, όπως περιγράφεται στο Τιμολόγιο Μελέτης | ΤΕΜ | 9 | 70 | 630
109 | Φωτιστικό σώμα τύπου προβολέα, 500w ιωδίου, όπως περιγράφεται στο Τιμολόγιο Μελέτης | ΤΕΜ | 16 | 13.9 | 222.4
|  | Σύνολο ομάδας 6: |  |  | 8063.48
|  | Φ.Π.Α. 24%: |  |  | 1935.2352
|  | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 6: |  |  | 9998.7152
ΟΜΑΔΑ 7: ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΓΗΠΕΔΩΝ | [5 empty] | CPV:31531000-7 | Κ.Α. 15.6662.02
110 | Λαμπτήρας ατμών Νατρίου υψηλής πίεσης Ε40,1000 W, >= 19.000 h, >= 128.000 lum, περίπου 2.000K, σωληνωτός όπως περιγράφεται στο Τιμολόγιο Μελέτης | TEM | 2 | 45 | 90
111 | Λαμπτήρας HQI υψηλής απόδοσης 400W, Ε40,περίπου 4.000K, >= 20.000 h, >= 35.000 lum, σωληνωτού τύπου, όπως περιγράφεται στο Τιμολόγιο Μελέτης | TEM | 54 | 11 | 594
112 | Λαμπτήρας HQI υψηλής απόδοσης 1000W, >=11.000 h, >= 84.000 lum, περίπου4.000K, Ε40, όπως περιγράφεται στο Τιμολόγιο Μελέτης | TEM | 11 | 68.5 | 753.5
113 | Λαμπτήρας HQI υψηλής απόδοσης 2000W, >=5.000 h, >=180.000 lum, από 3.500- 4.600K, Ε40, στα 380V, σωληνωτή όπως περιγράφεται στο Τιμολόγιο Μελέτης | TEM | 34 | 100 | 3400
|  | Σύνολο ομάδας 7: |  |  | 4837.5
|  | Φ.Π.Α. 24%: |  |  | 1161
|  | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 7: |  |  | 5998.5
|  | ΣΥΝΟΛΟ ομάδων 1,2,3,4, 5, 6, 7: |  |  | 77414.45
|  | Φ.Π.Α. 24%: |  |  | 18579.468
|  | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: |  |  | 95993.918
ΜΕΛΕΤΗ :
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ »
ΠΡΟΫΠ.: 95.993,92 € με ΦΠΑ 23%
Α.Μ. 31/2016
Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ
ΕΛΕΝΗ ΑΝΤΩΝΙΟΥ
ΜΗΧ/ΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ
ΑΓΡΟΝΟΜΟΣ &
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΧΑΛΑΝΔΡΙ, 07 / 04 /2016
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΝΟΤΑ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε.Μ.Π.